통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	서초동1438-1445번지외 5개소 배급수관 정비공사
	공사개요	관부설 D =20~300mm, L=3,090m
	시공업체	(주)금토공영	착공일	2016. 05. 10.
	통수예정일	2016. 8. 12.	준공예정일	2016. 11. 05.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	잠원동 20-2 ~ 37-14번지 간 L=600m(6구간)
	검사위치	잠원동 21-3 잠원동 28-7
	검사예정일시	2016. 8. 6(16:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 김 정 현 ***************** 현장소장 : 최 인 수 ***************** ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 서초동 1438-1445번지외 5개소 배급수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	잠원동 20-2	잠원동 37-14	D=300	L=600	2016. 8. 12 (06:00)	6구간

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

수질검사 위치

수질검사 위치

6구간

300mm, L=600m