통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	서초1동외 10개동 상수도공사
	공사개요	관부설 D =20~100mm, L=70m
	시공업체	삼일토건(주)	착공일	2016. 09. 26.
	통수예정일	2016. 10. 31.	준공예정일	2016. 10. 31.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	서초동 1668-6
	검사위치	서초동 1668-6
	검사예정일시	2016. 10. 31(10:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 강 희 창 3146-4913 현장소장 : 남 상 만 ***************** ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 서초1동외 10개동 상수도공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	서초동 1668-6	서초동 1668-3	D=100	L=70	2016. 10. 31 (10:00)

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

수질검사 위치