통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공 사 명	대치동 미도아파트간외 1개소 배급수관정비공사
	공사개요	D=400~500mm, L=620m
	도 급 자	늘찬건설(주) 대표이사 이은정	착 공 일			2015. 5. 13.
	통수예정일	2015. 6. 28.	준공예정일			2015. 8. 10.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	영동5교 북단		～	미도아파트 후문
	검사위치	영동5교 북단
	검사예정일시	2015. 6. 28.(14:00)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
		<검사항목 관련 근거> 상수도사업본부(생산부) 『2013년 수질검사⦁관리 계획』 관련, ○ 송수관 신설, 증설 또는 개조공사 검사 항목 : → 먹는물 수질기준 전항목 → 단, 단수가 발생하여 시민불편을 초래하는 등 불가피한 경우 2항목(탁도, 잔류염소)으로 할 수 있다
기타참고 사 항		현장소장 양 영 철: ************* 공사감독 진 용 희: *************

붙    임 : 위 치 도 1부. 끝.

< 위 치 도 >

공사명 : 대치동 미도아파트외 1개소 배급수관정비공사

( 1구간 : D=400mm, L=390m )