통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공 사 명	가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=300㎜ L = 2,270m
	시공업체	석영토건(주)	착공일	2019.05.23
	통수예정일	2019.11.08.(금) (17:00)	준공예정일	2020.01.17
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	1구간 D=300mm, L=1,130m (가산동 141-13 ~ 독산동 152-8호 간)
	검사위치	1구간 2개소 - 가산동 142-39번지(지상식소화전) - 독산동 148-8번지(지상식소화전)
	검사예정일시	2019년 11월 08일(금) 15:00~16:00
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장대리인 황 한 수 : ************* 현장소장 김 종 필 : ************* 공사 감독 신 지 환 : 0508-5044-5914

※ 우천 등 작업일정 변경 시 사전 협의 예정임.

붙임 : 위치도 1부.

위 치 도

공 사 명 : 가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사

가산동 142-39

(지상식소화전)

독산동 148-8

(지상식소화전)