통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공 사 명	2015년 개포1동 외 14개동 상수도공사
	공사개요	D=100mm, L=80m
	도 급 자	성원건설 박용규	착 공 일			2015. 7. 14
	통수예정일	2015. 8. 10.	준공예정일			2016. 6. 30
수질검사 사 항	검사목적	급수공사 통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	대치동 629-1		～	대치동 629-1
	검사위치	대치동 629-1 앞 다용도밸브
	검사예정일시	2015. 8. 10.(09:30)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
		<검사항목 관련 근거> 상수도사업본부(생산부) 『2013년 수질검사⦁관리 계획』 관련, ○ 송수관 신설, 증설 또는 개조공사 검사 항목 : → 먹는물 수질기준 전항목 → 단, 단수가 발생하여 시민불편을 초래하는 등 불가피한 경우 2항목(탁도, 잔류염소)으로 할 수 있다
기타참고 사 항

붙    임 : 위 치 도 1부. 끝.

< 위 치 도 >

공사명 : 2015년 개포1동 외 14개동 급수공사

( D=100mm, L=80m )