퇴수관 시공상태 특별점검

▢ 공사현황

◦ 공 사 명 : 대청역 ~ 대모산입구역 배수관 부설공사

◦ 개    요 : D=100~500mm, L=810m

◦ 기    간 : 2013. 4. 26 ~ 2013. 12. 10

◦ 시 공 사 : 명두건설(주) 대표 성효숙

◦ 감 리 자 : 시설관리공단   대리 정 민 화 (☎ 2290-6040)

◦ 담 당 자 : 급수운영과  시설7급 박 홍 선 (☎ 3146-4854)

▢ 퇴수밸브 설치 현황

연번	위 치	퇴수관 분기		하 수 관		비 고
		본 관(mm)	퇴수관(mm)	흄관(mm)	박스(가로×세로×높이)
1	일원동 12-4	500	200	800
2	일원동 14-5	500	200	800

공사위치도

퇴수관 1차 점검 현황

▢  1번 퇴수관(일원동 12-4번지)

◦ 위치도 및 준공당시 상세도

위 치 도	상세도(준공)

◦ 시공사진 및 로면상태(현재) 사진

시공사진	로면상태 사진(현재)

◦ 문 제 점

없음

◦ 조치의견

2014.    .    .

점검자 :   직          성명        (인)

퇴수관 1차 점검 현황

▢  2번 퇴수관(일원동 14-5)

◦ 위치도 및 준공당시 상세도

위 치 도	상세도(준공)

◦ 시공사진 및 로면상태(현재) 사진

시공사진	로면상태 사진(현재)

◦ 문 제 점 : 없음

◦ 조치의견

2014.    .    .

점검자 :   직          성명        (인)