퇴수변 점검 내역

연번	위 치	퇴수관 현황		비 고
		본관구경(㎜)	퇴수관구경(㎜)
1	송파구 방이2동 23-4	300	100
2	송파구 방이2동 36-8	200	80
3	송파구 방이2동 110-5	500	200
4	송파구 방이2동 110-6	200	200
5	송파구 가락1동 479	2000	600
6	송파구 오륜동 88-13	2200	500
7	송파구 오륜동 88-13	2200	500
8	송파구 오륜동 88-13	2200	500
9	송파구 오륜동 88-13	2200	500
10	송파구 오륜동 88-2	2000	600
11	송파구 방이1동 184-5	150	100
12	송파구 가락본동 100	250	100
13	송파구 가락본동 100	600	200
14	송파구 오륜동 88-13	2200	1,000