투·개표소 등 소방특별조사 결과 보고

백운안전센터

□ 총 괄

○ 기    간 : 2014. 7. 3. ~ 7. 21.

○ 인    원 : 총 3개조 6명, 연인원 12명

○ 소방특별조사 결과

구분	대상	점검결과			불량내역(건)					조치내역(건)				현지시정 (건)	소양교육 (명)
		양호	불량	기타	소방	건축	전기	가스	기타	시정명령	기관통보	입건	과태료
투표소	34	29	5		4				1					5	102

○ 주요 지적 및 조치사항

- 소화기 보충 및 분산 배치, 불필요한 가연성 물건 이동 조치

□ 문제점 및 개선사항

○ 문제점 및 개선사항

- 화재시 초동진압 할 수 있는 옥내소화전 및 스프링클러 설비시설 미해당 건물 투표소가 포함되어 있어 소화기를 추가 설치함

○ 관련사진