투 ․ 개표소 소방특별조사 결과보고

서빙고119안전센터

□ 총 괄

○ 기    간 : 2016. 03. 14 ~ 03. 25

○ 인    원 : 총 3개조 6명,  연인원 22명

○ 소방특별검사 결과

구분	대상	조사결과			불량내역(건)					조치내역(건)				현지시정 (건)	소양교육 (명)
		양호	불량	기타	소방	건축	전기	가스	기타	시정명령	기관통보	입건	과태료
계	11	11							3					3	32
부재자 투표소	1	1													4
투표소	10	10							3					3	28
개표소

○ 주요 지적 및 조치사항

- 특이사항 없음

□ 문제점 및 개선사항

○ 문제점 및 개선사항

- 투표소 당일 소화기 분산 배치토록 교양

- 옥내소화전, 소화기 사용법 및 인명대피 요령 교양

○ 관련사진