소방특별조사 세부조사표************

검사일자 : 2015. 02. 26.(목)

1. 조사대상

대 상 명	강동구민회관 투표소			전화번호	*********** *************
소 재 지	******* ********	대표자	강동구청장	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 RC조, 3/1층, 연면적: 5,404.68㎡			소방안전 관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 선임확인 및 업무 수행 등 확인한 바 적정함 - 종합정밀점검 실시함(15.01.27)
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 특이사항 없음	- 화기 및 전열기구 사용시 안전 관리 요령 숙지 권고함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
④소방시설 (필요시)	- 수신반 도통시험 및 예비전원 확인한 바 이상없음 - 지상1층 미술관 및 소회의실 (투표소 지정예정) 감지기 및 소화기 위치 적정함
⑤피난시설 (필요시)	- 지상1층 투표소 및 주출입구 피난구유도등 이상없음 - 지상2층 및 지상3층 방화셔터 선상 적치물 없음
⑥관계자 소방안전 교육 등	- 소화·통보·피난방법 등 유사시 초기 대응요령 교육 - 소방시설 및 방화시설 유지 관리사항 안내 - 교육인원 : 안전관리자 *** 등 3명

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 실시 적정함 [전기(3년), 가스(1년)]

결재	담당자		담당자		검사지도팀장
협조