특고압 및 이중수전 저압가압장 현황

2018.5.1.현재

사업소	가압장명	주배전선로		예비배전선로		수전용량 (kVA)	비고
		변전소명	배전선로명	변전소명	배전선로명
합계	19개소(특고압 15개소, 저압수전 이중화 4개소)					28,140
중부	소계				4개소	4,040
	보광(배)	한남	외공	한남	남수	2,000
	북악	안암	정릉	미아	동선	1,750
	인수	돈암	돈칠	돈암	길음	290
서부	소계				5개소	4,800
	북악터널(배)	은평	은배	현저	유진	2,000
	백련(배)	은평	고은	은평	홍은	1,000
	불광터널(배)	은평	보건원	은평	불광	750
	만리	신촌	신마	아연	아초	750
	증산(배)	수색	수신	수색	수색	300
동부	소계				1개소	600
	대현산(배)	마장	대림	왕십리	금문	600
북부	소계				1개소	1,000
	미아	쌍문	인수	미아	삼양	600
강서	소계				1개소	750
	우장산(배)	화곡	양서	화곡	원당	750	저압수전 이중화
남부	소계				4개소	9,200
	노량진(배)	노량진	노여#2	노량진	과연	7,000
	낙성대(배)	신림	서연	사당	까치	1,500
	상도(배)	노량진	주택	봉천	봉대	500	저압수전 이중화
	신림6(배)	대방	신림	대방	대상	200	저압수전 이중화
강남	소계				3개소	7,250
	우면산	양지	남서	양지	염곡	4,000
	방배(배)	사당	남부	사당	삼호	2,000
	삼성(배)	삼성	경복	삼성	한중	1,250
강동	소계				1개소	500
	거마	동서울	마천	동서울	동산	500	저압수전 이중화