<특․광역시 상수도현황>

(2013. 12. 31 기준)

구 분		단위	울 산	서 울	부 산	대 구	인 천	광 주	대 전
총 인 구		千名	1,179	10,388
급수인구		"	1,153	10,388
시설용량		千㎥	550	4,350
보 급 률		%	97.8	100
1인 1일 급 수 량		ℓ	286	301
급수전수		千栓	83.7	2,058.4
연간 총생산량		千㎥	120,535	1,164,350
일평균 생산량		千㎥	330	3,190
유 수 율		%	89.6	94.4
관 연 장		㎞	2,859	13,791
생산원가		원/㎥	832.70	630.70
판매단가		"	866.57	620.50
직 원수	계	명	262	2,030
	일반	〃	248	1,920
	기 타 (무기,청경등)	〃	16	110
가 압 장		개소	82	196
배 수 지		개소	23	242
예 산 액		억원	1,465	8,140
부채현황 (원 금)		억원	326 (312)	4,460
부채비율		%	6.30	8.96
보호구역 면적		㎢	11.08	158.8