솔매로 37 주변 노후 사각형거 보수

	< 요 청 내 용 >
도로 함몰 위험이 있는 노후 사각형거를 신속히 정비하여야 하나, 자치구 재정여건이 열악하여 안전사고 예방 및 수해 예방코자 특별교부금 요청

□ 사업개요(현 황)

○ 위  치 : 강북구 솔매로 37 ~ 삼양로 54길 17-2 외 9개소

○ 규  모

- 노후사각형거 단면보수 : 1,630㎡

- 노후 사각형거 개량 : □0.8×0.8 →D=1,000㎜, l=152m

- 노후 원형관로 개량 : D=300~1,000㎜, L=315m

- 준설투입구 개량 : 19개소

○ 사업기간 : 2015. 10. ~2015. 12.

○ 소요예산 : 1,300백만원

□ 추진경과 및 상황

○ ‘14. 12. : 사각형거 정밀안전점검 및 실시설계 용역 시행

○ ‘15.  1. : 용역준공(D등급 판정)

□ 검토의견

○ 노후 하수관로로 인해 도로동공 등 안전사고 발생 우려가 높은 지역으로 열악한 자치구 재정 여건을 감안하여 특별교부금 지원이 적정하다고 판단됨

단, 공사 시행전 수리검토를 시행하여 적정 통수능 확보 여부 확인 필요