첨부		현장별 주요 점검사항 및 조치결과

※ 주요사항만 작성

지적 사항	현 장 명 (위치)	지하철9호선 3단계 922공구 건설공사
	일 자	'14. 4. 22(화)
	지적내용	937정거장 작업장 출입구의 종합현황판이 선명하도록 투명커버 청소 및 정비 요함
조치 결과	일 자
	조치내용 (계획)

지적 사항	현 장 명 (위치)	지하철9호선 3단계 922공구 건설공사
	일 자	'14. 4. 22(화)
	지적내용	937정거장 시점부 집수정 안전난간 그물망 보수 요함
조치 결과	일 자
	조치내용 (계획)

지적 사항	현 장 명 (위치)	지하철9호선 3단계 922공구 건설공사
	일 자	'14. 4. 22(화)
	지적내용	937정거장 분전반 하단 전선 및 전선에 부착한 관리자현황(성명, 연락처)은 분전함 앞면에 부착하는 등 정리 정돈 요함
조치 결과	일 자
	조치내용 (계획)