특정관리대상시설등안전점검서

(신월야구장)

점검 개요	시 설 명	신월야구공원(소 유 자 : 서울특별시 체육시설관리사업소)
	시설구분	운동시설(야구장)
	점검일자	2016.1.25.~1.27(수시점검)
	점검기관	목동사업과 신월공원관리팀
	점 검 자	관리분야 소속 직급 녹지6급 성명 조성규 (서명) 건축분야 소속 직급 건축운영7급 성명 왕민규 (서명) 토목분야 소속 직급 건축운영7급 성명 왕민규 (서명) 전기분야 소속 직급 전기운영7급 성명 임홍택 (서명) 가스분야 소속 직급 방호7급 성명 류양호 (서명)
시설 현황	위 치	서울특별시 양천구 남부순환로 64길 26(신월3동267-1) (연락처) 2699-7407
	규 모	18,947㎡(야구장 12,380㎡, 그 외면적 6,567㎡)
	구조․용도	(준공년도) : ′08.6.30 (주용도) : 야구장
	추정가액	5030백만원(일일이용․수용인원) 500명
최근 점검 상황	점검일자	2016.1.25.~1.27(수시점검)
	점검기관	목동사업과 신월공원관리팀
	점검결과	이상 없음
검토 판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항 없음
향후 조치 계획	※ 신월야구공원 내 그물망, 철탑(안전그물망폴대) 등은 `16년 3월부터 특정관리대상시설로 지정·관리 예정
첨부 서류	분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 건축물대장

분야별 안전점검결과서

○ 시 설 명 : 신월야구공원[위치 : 서울특별시 양천구 남부순환로 64길 26(신월3동267-1)]

○ 시설규모 : 18,947㎡(야구장 12,380㎡, 그 외면적 6,567㎡)

○ 관리주체 : 목동사업과 신월야구공원팀(전화번호 2699-6407)

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조 치 방 향
유 지 관 리	소속 : 목동사업과 직급 : 녹지6급 성명 : 조성규	수목 및 시설물 관리실태 양호	시설물 수시점검, 취약지역 점검
건 축	소속 : 목동사업과 직급 : 건축운영7급 성명 : 왕민규	특이사항 없음	시설물 수시점검
토 목	소속 : 목동사업과 직급 : 건축운영7급 성명 : 왕민규	특이사항 없음	취약지역 점검
전 기	소속 : 목동사업과 직급 : 전기운영7급 성명 : 임홍택	관리상태 양호	수․배전반 계전기류, 전원상태, 수․배전반 전력상태, 통신케이블류 등 수시점검
가 스 (기 계)	소속 : 목동사업과 직급 : 방호7급 성명 : 류양호	냉․난방시스템 운영 상태 양호함	냉․난방시스템 운영 제어기 스위치 점검

※ 점검결과 지적사항에 대한 증빙자료(사진 등) "첨부"

○ 위치도

신월야구공원