【별지 제3호 서식】

특정관리대상시설등 안전점검서

점검 개요	시 설 명	강남수도사업소 (소 유 자 : 서울특별시)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : A등급)
	점검일자	2015. 11. 30. (점 검 명 : 정기점검)
	점검기관	강남수도사업소 (유지․관리부서 : 행정지원과)
	점 검 자	관리분야 소속: 행정지원과 직급: 행정관리팀장 성명: 김종진(서명) 건축분야 소속: 행정지원과 직급: 주무관 성명: 백판종(서명) 전기분야 소속: 행정지원과 직급: 준공무직 성명: 이병호(서명) 가스분야 소속: 행정지원과 직급: 준공무직 성명: 이용래(서명)
시설 현황	위 치	서울시 강남구 양재천로 199(도곡동) (연락처) 3146-4717
	규 모	본관: 지상4층/지하1층, 연면적 2743.47㎡ 별관: 지상2층/지하1층, 연면적 567.78㎡/ 총3,361.66㎡
	구조․용도	(준공년도) 본관:1991.8.16./별관:2008.12.4 (주용도) 공공업무시설
	추정가액	- 백만원 (일일이용․수용인원) 150명
최근 점검 상황	점검일자	2015. 6. 19. (점검명 : 상반기 정기점검)
	점검기관	강남수도사업소
	점검결과	이상없음
검토 판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 이상없음
향후 조치 계획	ㅇ 국가재난관리시스템 결과 입력 ㅇ 특정관리대상시설물(청사)의 지속적인 수시점검

분야별 안전점검결과서

○ 시 설 명 : 강남수도사업소 (위치: 서울특별시 강남구 양재천로 199)

○ 시설규모 : (본관)지상4층/지하1층, (별관)지상2층/지하1층, 총3,361.66㎡

○ 관리주체 : 서울특별시 (전화번호           )

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조 치 방 향
유 지 관 리	소속 : 행정지원과 직급 : 행정관리팀장 성명 : 김 종 진	○ 건물 외관 청결 및 누수상태 등 - 이상없음 ○ 건물 내부 도색 및 청결상태 등 - 이상없음 ○ 주차장, 파고라, 화단, 배수구 등의 유지관리 상태 - 이상없음	○ 지속적인 점검 실시
건 축	소속 : 행정지원과 직급 : 주무관 성명 : 백 판 종	○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 - 이상없음 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 - 이상없음 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 - 이상없음 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 - 이상없음	○ 지속적인 점검 실시
전 기	소속 : 행정지원과 직급 : 준공무직 성명 : 이 병 호	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 - 이상없음 ○ 전기 수배전반 및 변압기 정상작동 여부 (정기점검 실시) - 이상없음 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 - 이상없음	○ 지속적인 점검 실시
가 스 (기 계)	소속 : 행정지원과 직급 : 준공무직 성명 : 이 용 래	○ 가스배관의 파손․누수 및 유지관리상태 - 이상없음 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 - 이상없음 ○ 급수․급탕 관리 및 안전성 - 이상없음 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 - 이상없음	○ 지속적인 점검 실시

※ 점검결과 지적사항에 대한 증빙자료 - "첨부"