【조사․점검 서식 1】

특정관리대상시설등 조사서

조사 개요	시 설 명	매헌윤봉길기념관 (소유자 : 서울특별시 )
	조사일자	2014. 05.03～05.07 조사명 : 일제조사
	조사기관	동부푸른도시사업소조경지원과
	조 사 자	소속 :조경지원과 직급:기계7급 성명: 정병연 (서명)
시설 현황	위 치	서초구 양재2동 236번지(연락처:02-578-3388)
	규 모	지상3층/지하1층 2,459.32㎡
	구조․용도	(준공년도) 1988. (주용도) 전시시설, 관람
	추정가액	백만원 (일일이용․수용인원) 명
최근 점검 상황	점 검 명	특정관리대상시설물 안전점검 (실시년월일) 2013. 10.02～10.08
	점검기관	동부푸른도시사업소 조경지원과
	점검결과	점검결과 B등급결정
검토판정	ㅇ 중점관리시설 Ｂ 등급
향후 조치 계획	ㅇ 국가재난관리시스템(NDMS) 전산입력 ㅇ 2014년 하반기 정기 점검 실시
첨부 서류	ㅇ 분야별 점검결과서

【조사․점검 서식 2】

특정관리대상시설등 안전점검서

점검 개요	시 설 명	매헌윤봉길기념관 (소유자 : 서울특별시 )
	시설구분	관람,전시시설
	점검일자	2014. 05.03～05.07 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부푸른도시사업소조경지원과
	점 검 자	관리분야 조경지원과 직급행정6급 성명 곽동훈(서명) 건축분야 조경지원과 직급농림7급 성명 권용덕(서명) 전기분야 조경지원과 직급전기7급 성명 박완수(서명) 기계분야 조경지원과 직급기계6급 성명 정병연(서명) 소방분야 조경지원과 직급기계6급 성명 정병연(서명)
시설 현황	위 치	서초구 양재2동 236번지(연락처:02-578-3388)
	규 모	지상3층/지하1층 2,459.32㎡
	구조․용도	준공년도: 1988. 11월 주용도:관람,전시시설
	추정가액	백만원(일일이용: 100명․수용인원:5,000명
최근점검 상황	점검일자	2013. 10.02～10.08(점검명 : 정기점검 )
	점검기관	동부푸른도시사업소 조경지원과
	점검결과	점검결과 B등급결정
검토판정	ㅇ 중점관리시설 Ｂ 등급
향후 조치 계획	ㅇ 국가재난관리시스템(NDMS) 전산입력 ㅇ 2014년 하반기 정기 점검 실시
첨부 서류	ㅇ 분야별 점검결과서

분야별 점검결과서

○ 시 설 명 : 관람,전시시설(위치:서초구양재동236번지)

○ 시설규모 : 지상3층/지하1층 2,459.32㎡

○ 관리주체 : 동부푸른도시사업소 조경지원과(전화:02-575-3895)

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조치방향
유지 관리	소속 :조경지원과 직급 :행정6급 성명 : 곽동훈	특정관리대상시설물 안전등급참조
건축	소속 :조경지원과 직급 : 농림7급 성명 : 권용덕	특정관리대상시설물 안전등급참조
전기	소속 :조경지원과 직급 :전기7급 성명 :박 완수	특정관리대상시설물 안전등급참조
기계	소속 :조경지원과 직급 :기계6급 성명 :정 병연	특정관리대상시설물 안전등급참조
소방	소속 :조경지원과 직급 :기계6급 성명 :정 병연	특정관리대상시설물 안전등급참조

※ 점검결과 지적사항에 대한 증빙자료 - "첨부"

특정관리대상시설 안전등급 결정

(윤봉길기념관)

《분야별 관리·시설영역의 가중치 적용 결과》

가중치(%)	토목ㆍ건축분야 (100)	소방분야 (100)	전기분야 (100)	기계분야 (100)
합계	85.3	77	80.9	73
관리영역	30	21	21	26.4
시설영역	55.3	56	59.9	46.6

《분야별 상태점수에 대한 가중치 적용 결과》

가중치(%)	계	토목ㆍ건축분야 (50%)	소방ㆍ전기ㆍ기계분야 (50%)
합계	81.135	85.3	76.97
관리영역	26.4	30	22.8
시설영역	54.735	55.3	54.17

※ 토목․건축 50%, 소방․전기․가스․기계는 50%에 대해 균등 분할

《안전등급 절대평가 기준》

안전등급	A	B	C	D	E
점수범위	100~90점	75~89점	60~74점	50~59점	50점미만

《최종 등급결정》: Ｂ등급