【서식 7】

특정관리대상시설 안전점검서

점검 개요	시 설 명	농업기술센터 (소 유 자 : 서울특별시 )
	시설구분	공공청사 (위험등급 : A등급)
	점검일자	2015. 11. 19 (점 검 명 : *정기점검 )
	점검기관	농업기술센터 (유지․관리부서 :기획홍보팀 )
	점 검 자	관리분야 소속 기획홍보팀 직급 농촌지도사 성명 강대경 (서명) 건축분야 소속 기획홍보팀 직급 기계운영7 성명 김홍년 (서명) 토목분야 소속 기획홍보팀 직급 기계운영7 성명 김홍년 (서명) 전기분야 소속 전기용역업체(전력이엠씨) 성명 유재근 (서명) 가스분야 소속 한국가스안전공사 성명 김훈배 (서명) 소방분야 소속 한빛안전기술단 성명 양삼원 (서명)
시설 현황	위 치	서초구 헌인릉 1길 93-9 (연락처) 459-8992
	규 모	지상2층 연면적: 1498(㎡)
	구조․용도	철근콘크리트 (준공년도) 2006.1 (주용도)업무시설
	추정가액	(일일이용․수용인원) 120명
최근 점검 상황	점검일자	2015. 11. 19 ～ 11.20 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	농업기술센터 외 합동점검
	점검결과	- 특이사항 없음
검토 판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항 없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 ※ 건축물 안전등급 : A등급
향후 조치 계획	ㅇ 시도재난관리시스템(NDMS) 입력 완료 ㅇ 안전점검 일정에 따른 주기적 점검
첨부 서류	※ 첨부서류 : 분야별 점검결과서(위치도, 사진) 안전점검서