특정관리대상시설(공사장) 점검표

ㅇ점검일 : 2014.   .    .

ㅇ공사명 :

ㅇ점검자 :  소 속  :          직급(직책) :            성명 :           (인)

소 속  :          직급(직책) :            성명 :           (인)

소 속  :          직급(직책) :            성명 :           (인)

소 속  :          직급(직책) :            성명 :           (인)

항 목	세부 점검사항	점검 개선 요구사항	비고
1.일반분야	ο시민불편 초래사항 -도로 과다 점유의 여부 -보행 및 차량통행 불편사항 -공사용 안내간판 설치 적정여부 -유도원의 적정 배치여부
	ο소음 및 비산먼지 저감 추진실태 -방음시설 등의 설치실태 -세륜기 설치 및 가동 사용여부 -살수차 운행 실시여부
	ο가스 등 위험물 관리실태 -별도 보관 및 경고표지 부착 여부
	ο전기설비 설치 등 관리실태 -임시분전반 설치 적정 및 관리자 지정 -누전차단기 설치여부 -이동전선 피복 파손 및 통행로 방치 -방수용 접속기 사용 및 문어발 배선여부
	ο소화기 비치여부 -소화기 종류 및 수량 등
2.토공분야	ο절 ․ 성토부 보호의 적정성 -굴착 높이 및 경사의 적정여부 -비닐 또는 천막 등의 보호 조치여부 -비탈면 상단부 배수시설의 설치여부
	ο흙막이 가시설 설치의 적정성 -지주,버팀대,띠장,볼트 등의 시공 상태 -흙막이판 등의 조립상태 -누수 및 토사 유출의 여부 -계측기 설치 및 관리 적정여부
	ο굴착 인접 구조물의 안전성여부 -지하 매설물 보호의 적정여부
	ο토사 적치의 적정여부 -덮게 설치 등의 적정실태

항 목	세부 점검사항	점검 개선 요구사항	비고
3.안전분야	ο안전교육 및 점검 활동여부 -정기교육:관리감독자,근로자(월2시간) -수시교육:신규근로자,작업변경시(1시간) -안전보건 표지판 설치여부 -안전관리자 등 안전점검 실시여부
	ο안전보건 장비지급 및 착용실태
	ο비계 및 사다리 설치 실태 -기둥 침하 및 띠장 간격 적정여부 -기둥간격은 1.8m이하 여부 -난간대 90㎝이상, 발판 폭 40㎝이상 -안전표지류 설치 여부
	ο추락, 낙하물 방지시설(방망) 설치상태 -방망의 재질,설치,처짐,파손 유무상태
	ο굴착구간의 안전시설 설치상태
4.품질분야	ο거푸집 재질 및 설치사항 -재질의 양호 및 파손 여부 -조립상태의 정확,변형,틈 발생여부 -거푸집 동바리 설치의 적정여부
	ο철근 가공 및 조립실태 -철근 보관 장소의 적정성 여부 -조립 및 결속, 정착이음의 적정여부 -간격재 배치 등 설치의 적정여부
	ο콘크리트 타설 및 양생실태 -콘크리트 타설 계획의 수립여부 -균열발생 및 재료분리, 시공이음부의 마무리 조치 상태 -양생(보온) 관리의 적정여부 -기상변화에 대비한 대책수립 및 노출면 보호의 적정여부
	ο지하 매설물 시공 또는 준공 표지판 설치의 적정여부
5.포장분야	ο도로 등 포장부의 관리실태 -균열, 침하, 배수불량 등의 발생여부
	ο포장 시공관리의 적정여부 -노상,동상방지층,보조기층,표층재 등
6.건설장비 설치관리	ο축중기 설치 및 사용 기록여부 -설치 수량 및 규격, 기록부 비치 등 -정기 교정검사 실시여부 -야간 사용시 조명시설 설치여부
	ο건설장비 관리실태 - 건설장비 관리 및 안전장치 작동여부 - 건설장비의 각종 검사(완성,정기,자체) 등 이행 여부 - 장비운영시 안전조치 사항 등 이행여부 등

항 목	세부 점검사항	점검 개선 요구사항	비고
7.공사장관리	ο현장 주변 가설울타리 설치 및 출입 방지시설 적정여부
	ο공사장 주변 지반침하 및 이완 균열 발생여부
	ο현장 주변 배수처리의 적정여부 -배수시설의 설치 및 적정여부
	ο현장 주변의 정리 정돈상태 -자재 종류별 적재여부 -폐자재 및 잔재의 분류 정리실태 -현장 주변 청소 이행상태
	ο현장내 소각행위 실태
8.지침 및 기타사항	ο품질 및 안전관리 계획서 작성, 확인 이행 실태 -시험실 및 장비 관리실태 -각종 검수 및 검측, 시험 실시여부
	ο정기안전점검 이행실태 -지적사항 보완 조치 및 확인 여부
	ο각종 공사관련 계획 수립여부 ο우기대비 현장관리 적정여부 ο기타 관련사항 이행 여부
	ο비상주 감리원 업무활동 실태 -현장 방문 및 일지 작성여부	ο월: 회
	ο공사장 단속, 방문일지 기록실태	ο월: 회
9.수범사례	ο근로자 휴게실 및 탈의실 설치여부
	ο공사관련 공법변경 등 우수사례 (신기술, 신공법 등 적용사례 등)
	ο시공자 및 감리자 건의로 인한 공사비 절감사례
	ο민원사항 해소 등 기타 수범사례
10.수방대책	ο수방대책계획 수립 여부 ο수방자재 등의 비치 적정상태여부