특정관리 대상시설 점검표

□ 시 설 명 : 강동수도사업소 청사

□ 점검일자 : 2014. 11.25(화)

구분	점검항목	점검결과	비고
기계설비	소화전 펌프의 작동여부 화재감지기 작동여부 각 배관의 누수 및 파손여부 각 밸브의 작동여부	이상없음 〃 〃 〃
전기설비	전기설비의 파손 및 오작동여부 자동화재 탐지기 작동 여부 주경종 및 지구결종 작동여부 방송 작동상태 여부	이상없음 〃 〃 〃
피난설비	유도등 이상여부 비상등 작동여부 피난구 출입 및 활동여부	이상없음 〃 〃
소화설비	소화기 정위치 여부 저수탱크 파손 및 누수여부 사용방법 및 점검확인 부착여부	이상없음 〃 〃
건축설비	기둥 및 보 균열발생 여부 내 외부 마감재 이상 여부 지하 누수 발생 여부	이상없음 〃 〃

점검자 :  직 주무관           성명 임승용 (인)

직 준공무직 기계담당 성명 김복진 (인)

직 준공무직 전기담당 성명 임철완 (인)

확인자 :  직 행정관리팀장     성명 김인웅 (인)