- 특정소방대상물 자체 초기대응역략 강화를 위한 - 소방훈련 지원센터 운영 계획

서대문 소방서

[재난관리과]

- 특정소방대상물 자체 초기대응역량 강화를 위한 -

소방훈련 지원센터 운영 계획

❖ 특정소방대상물 관계인의 체계적인 소방훈련 지원을 통해 자체 대응 역량강화를 위한 소방관서별 소방훈련 지원센터 운영계획임

□ 소방훈련 기준

○ (관계인 의무) 특정소방대상물 관계인이 근무자 등에 대해 소방훈련실시

(소방시설법 제22조)

‘화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률’의 약칭

- 훈련주체 : 특정소방대상물의 관계인(소유자, 관리자, 점유자)

- 훈련대상자 : 그 특정소방대상물에 상시 근무자 또는 거주자

- 훈련의무대상물 : 상시 근무자 또는 거주자가 11인 이상인 것

- 훈련회수 : 연 1회 이상(소방서장이 1회 추가 가능, 특급·1급은 합동훈련 가능),

공공기관 연2회 이상(1회는 합동훈련)

- 훈련내용 : 소화·통보·피난

○ (의무위반 제재) 훈련 미실시한 관계인에게 300만원 이하의 과태료 부과

□ 현실태 및 문제점

○ (관공서 중심 훈련) 긴급구조훈련, 재난대비훈련 등 행정관서 중심의 훈련 과다 실시로 관계인의 훈련의무 인식 결여

○ (자체훈련 역량부족) 특정소방대상물 유형·규모별 위험특성에 따른 훈련매뉴얼 보급 미흡으로 자체적 훈련의 설계·실시 한계

○ (체계적 훈련지원 미흡) 관계인의 소방훈련 계획단계에서부터 훈련실시, 지도․평가까지의 소방관서의 체계적인 지원시스템 미구축

○ (소관부서 역할혼선) 소방서의 훈련담당부서에는 소방서 주관 훈련만 담당하고, 자체 훈련 관리·지원업무에 대해서는 소관부서 불명확

□ 중점 추진 방향

○ (자기주도 훈련 정착) 특정소방대상물의 관계인의 훈련의무 인식 강화 및 자체적인 훈련설계, 실시 및 관리 여건 조성

○ (체계적 훈련지원) 훈련지원 요청 대상에 대해서는 위험특성 분석·훈련설계에 대한 컨설팅, 소방차량 장비의 현장지원 등 체계적 지원

○ (의무위반 대상 제재강화) 소방훈련을 연 1회 이상 실시하지 않는 특정소방대상물의 관계인에게 과태료 부과 확행

□ 세부 추진계획

< 소방훈련 지원센터 운영 >

○ 운영기간 : 연중(1월 ~ 12월)

○ 장    소 : 대응총괄팀

○ 구    성 : 총 15명 (센터장 : 재난관리과장)

- (대응부서) 4명 : 대응총괄팀장, 대응계획, 의소대, 용수

- (예방부서) 10명 : 검사지도팀장, 검사계획, 자체점검2, 완비•조사6

○ 역    할

- (예방부서) 관계인의 훈련의무 이행에 관한 사항 소방훈련 의무안내(훈련 의무․기록․보관 지도 등), 사후관리(과태료 부과)

- (대응부서) 훈련 실행 지원에 관한 사항

훈련컨설팅(위험분석, 훈련설계), 소방력 지원, 합동소방훈련 실시, 훈련 평가 및 지도

○ 운영체계 : 특정소방대상물 관계자에게 훈련의무에 대해 사전 안내하고, 소방관서로 훈련지원 요청한 대상에 대하여 컨설팅 지원

훈련안내	⇨	지원요청	⇨	훈련지원	⇨	사후관리
⦁훈련 의무사항 및 제재기준 안내		⦁관계인이 관할소방서 훈련지원센터에 요청		⦁위험평가 및 설계 ⦁현장훈련 지원 ⦁평가 및 결과 기록관리 지도		⦁미실시 대상 과태료 부과 ⦁훈련 통계관리

< 관계인의 소방훈련 의무 안내 > 【검사지도팀】

○ 특정소방대상물 관계인의 소방훈련 의무이행 사항 정기 안내

- 훈련 의무주체, 대상자, 훈련횟수 및 의무위반에 대한 제재사항 등

○ 소방훈련 지원센타의 지원사항 안내

- 훈련 컨설팅, 현장 훈련지원, 훈련평가 및 기록관리 등

○ 관내 대상물의 계절별 훈련 분산 유도를 위한 체계적 안내

- 계절별 훈련 우선 지원대상을 선정하여 대상물로 순차적으로 안내

※ 소방시설 자체점검(작동기능점검 등) 실시대상 통보와 연계 안내등 다양한 연계방안 강구

- 훈련이 하반기 또는 연말에 집중되지 않도록 분산 안내

※ 제때 지원요청하지 않는 경우 지원이 되지 않을 수 있음을 강조하여 안내

< 소방훈련지원센터의 훈련지원 > 【대응총괄팀】

○ 해당 특정소방대물의 위험특성을 고려한 훈련 컨설팅

- 소화·통보·피난 등 훈련 중점요소가 포함되도록 훈련 설계 검토·지도

- 대상별 여건을 고려한 실행 가능한 훈련 시나리오 수립 지도

○ 실제 대응력 향상이 될 수 있는 실질적 훈련 지도

- 관계자(거주자, 근무자) 중심의 초기 대응조치 지도(무각본 소방훈련)

* 무각본 소방훈련 : 예고되지 않은 시간·장소에서 화재발생 상황을 부여하고 화재 신고, 전파, 초기소화, 대피, 응급처치를 실제와 같이 하는 훈련[상세 훈련방법 및 평가표,예시 붙임(1～3) 참조]

* 무각본 소방훈련 동영상 : 신웹하드:/서대문소방서/재난관리과/대응총괄팀/소방훈련동영상 에서 다운로드 활용

훈련방향 제시		일정 협의 및 사전교육 요청		일정조정 및 사전소방교육		훈련실시 및 점검 확인		점검결과 통보
각 소방서		대상처		각 소방서		대상처 각 소방서		소방본부 대상처

- 훈련규모·특성에 따라 훈련지도관 파견, 소방차량 등 장비 출동 결정

○ 업무 경감을 위해 의용소방대원 또는 119안전센터 직원 적극 활용

□ 행정사항

○ 검사지도팀에서는 매월 “자체점검 안내문” 발송시 “소방훈련 지원센터 운영 안내문”을 함께 발송하여 주시기 바라며,

○ 관계인의 지원요청 및 소방관서 훈련지원 현황 관리를  붙임5 서식에 의거  체계적으로 관리

○ 대응계획담당은 훈련지원센터 지원 현황을 붙임4 서식에 의거 매 분기별(4월1일, 7월1일, 10월1일, 12월25일 한) 재난대응과 대응전략팀으로 제출

붙임  1. 無각본 소방훈련 방법 1부.

2. 無각본 소방훈련 평가표 1부.

3. 無각본 소방훈련 사전교육(예시) 1부.

4. 자체 소방훈련센터 훈련지원 현황 1부.

5. 특정소방대상물 훈련지원센터 지원요청 접수대장 1부.  끝.

붙임 1		無각본 소방훈련 방법

발화시각 장소 사전 공지 없이 당일 불시 실시 원칙
【사전준비】	① 건물 내 적당한 지점에 화점을 설치 ② 화점 인근 연기발생기 비치 및 부상자 배치 ③ 소화기는 훈련용 소화기로 교체 ④ 기동복장의 소방관이 진행·평가를 위해 곳곳에 배치 ⑤ 피난층(옥상, 지층)에 평가용 마네킹 비치
【훈련·평가】	① 연기 발생으로 화재 알림 ② 상황 전파 및 사전교육에 따른 역할별 임무 수행 - 대피유도임무 및 대피 - 피난기구(완강기,구조대 등) 사용 - 경보설비 작동 및 옥내소화전 사용 - 부상자 심폐소생술 ③ 소방차 현장 도착 (훈련 종료) - 화재상황 및 소방차 진입로 등 안내 ④ 사전 배치된 소방관의 평가표 작성
【 강평 】	① 참여 기관 관계자 無각본 소방훈련 체험담 등 발표 ② 관할 안전센터장(팀장) 훈련 전반에 관한 사항 강평
훈련결과 통보
평가 점수에 미달 시 추가 훈련 및 교육 요청

붙임 2		無각본 소방훈련 평가표

〈훈련평가〉

평가단계	평가항목	배점	점수
상황전파	∘ 화재 발생 초기 상황 전파 적정 여부	10
	∘ 상황에 따른 적정한 임무 분담 적정성	5
	∘ 경보설비(비상벨 등) 적정 사용 여부	5
	∘ 119상황실 신고 적절성 확인	5
자체진화	∘ 주변 소화기 활용도(최대한 모두 사용) 적정 여부	5
	∘ 소화기 사용법 적정성	10
	∘ 옥내소화전 적정 사용 여부	15
인명대피	∘ 인명대피 신속· 정확· 적정성	15
	∘ 피난층(옥상, 지층) 대피시 구조 요청 여부	5
	∘ 피난기구(완강기,구조대 등) 사용 정확도	5
응급처치	∘ 부상자 이송 및 심폐소생술 정확도	10
소방관 안내	∘ 소방차량 도착시 진입로 및 화재상황 등 안내 여부	10
소 계		100

평가관 의견

붙임 3		無각본 소방훈련 사전교육(예시)

임무분담	119신고, 소화기 동원 및 작동, 소화전 전개 및 작동 , 대피유도 등 각 분야별 임무를 분담하여야 합니다
화재경보기 작동	“불이야” 수차례 외치고 화재경보기를 작동시킬 수 있어야 합니다
119신고	화재 발생 건물명 또는 주소, 건물의 용도 화재확대 정도 및 현재까지 상황을 119에 정확히 신고하여야 합니다
소화기 사용	소화기가 비치된 장소를 알아야 하고 올바르게 사용할 수 있어야 합니다
옥내소화전 작동	옥내소화전 위치를 파악하고 있어야 하며 2인 1조로 한 사람은 호스를 화점 부근까지 펼치고 다른 한 사람은 밸브를 돌려 물을 뿌리는 작동 법을 익혀야 합니다
대피	엘리베이터 사용을 금하고 물을 적신 수건 등으로 입과 코를 막고 낮은 자세로 대피해야 하며 문을 닫고 나오는 대피요령을 익혀야 합니다
완강기 사용	출입구로 대피할 수 없을 때 사용하며 완강기 고리를 지지대에 걸고 창밖으로 줄을 내리고 벨트를 가슴에 조인 후 지지대를 창 밖으로 돌리고 고리 부분에 로프를 잡고 창 밖으로 몸을 옮긴 후 팔을 벌린 자세로 서서히 하강하면서 대피합니다
심폐소생술	환자를 평평한 바닥에 눕히고 가슴 중앙을 30회 강하게 5∼6㎝ 깊이로 압박한 후 머리를 젖히고 턱을 들고 코를 막은 후 입으로 숨을 2회 불어 놓고 다시 가슴 압박과 숨 불어넣기를 반복하여야 합니다
소방관 안내	소방차가 도착하면 소방차 진입로, 발화 위치, 실내 진입경로, 대피 여무 등 상세 안내하여야 합니다.

붙임 4		특별소방대상물 관계인 자체 소방훈련 훈련지원 현황

훈련지원 대상 (전체 대상)	훈련안내 (훈련 의무사항 및 제재기준 안내)	관계인 훈련 지원요청	훈련설계 지원	현장지원 실적			비 고
				훈련지도 (훈련지도만 지원했을 경우)	합동훈련 (합동훈련만 지원했을 경우)	훈련지도 및 합동훈련 (지도 및 합동훈련 동시 지원했을 경우)
개소	건	건	건	건	건	건

붙임 5		특정소방대상물 훈련지원센터 지원요청 접수대장

연번	일 시	대 상 (연락처)	주 소	지원요청사항	지원소방력	비고