특정소방대상물 점검확인서

[최경석빌딩]

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장

□ 대상명 : 최경석빌딩
□ 위 치 : 송파구 중대로16길 3 (가락동 148)	□ 대표자 : 최경석
□ 전화번호 :	□ 소방안전관리자 : 해당없음
□ 명령번호 : 예방과-25629(2013.12.26.)	□ 검사구분 : 조치명령 확인점검
□ 확인내용

조치명령내용	법적근거	기 간	확인결과	비 고
- 2층 발신기 표시등 커버 탈락 - 3층 발신기 표시등 커버 탈락 - 4층 발신기 표시등 커버 탈락	국가화재안전기준	2014.1.10.	완비

붙 임  : 1. 현장확인결과(사진) 1부.

2. 조치명령대장 1부.  끝.

확인일자 : 2014년   1월  14일

확 인 자 : 소 방 장

소 방 경

조치완료사진

최경석건물 [송파구 중대로16길 3(가락동 148)]
2층
3층
4층
	조치 전	조치 후