특정제품선정심사위원회 의결사항

심의일시 : 2013. 2. 22(금), 13:00

□ 안 건 명

- 「컬럼후 유도체화 장치(post column derivatizer)구매」의 Pickering사 PCX 시스템 제품 선정

□ 심의결과

- 위 안건에 대한 특정제품선정심사위원회 심의결과 ‘원안 채택’ 의결함

【주요 심의내용】

○ 제품선정 기준의 적정성 확인

- 컬럼후 유도체화 장치(post column derivatizer)는 주장비인 액체크로마토그래프(Agilent사)의 부속장비로서 카바메이트계농약 분석 시 반드시 필요한 장비로 제품의 품질과 기존장비와의 호환성여부의 기준선정은 적정함

- 구매장비의 무상보증기간 및 이후 문제발생 시 신속한 A/S 여부는 24시간 검사체계를 유지하는데 매우 중요한 사항으로 제품선정 기준에 적정함

○ 심의대상 특정제품에 대한 검토

- 현재 가동 중인 주장비와 호환이 가능한 부속장비로 Pickering사의 컬럼후 유도체화(post column derivatizer) PCX 시스템을 구매하는 것이 적합함

○ 지적 보완사항

- 없음