함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	특정제품 사용실태 점검결과에 따른 처리결과 알림

1. 본부 총무과-9211(2015.8.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 통보된 특정제품 사용실태 점검결과에 따른 조치요구사항에 대한 우리부서 해당사항 처리결과를 아래와 같이 알려드리오니 본부 자료제출 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조치요구사항(연번2, 정수과)

- 제    목 : 분말활성탄 과다구매로 사용불가 재고량 발생으로 예산낭비

- 지적내용 : 정수약품에 대한 수급계획 등 부적정으로 고도정수처리이후 사용하지 않는 분말활성탄 32톤(41,534천원)의 재고량 발생으로 예산 낭비요인 초래

- 조치사항 : 분말활성탄 32톤에 대해서는 「공유재산 및 물품 관리법」에 따라 입상활성탄과 무상교환 할 수 있도록 생산부와 협의 추진

나. 처리결과

- 분말활성탄 32톤은 약 3일간(40만톤 취수, 20ppm 기준) 사용량으로(수질관리 매뉴얼상 분말활성탄은 20일분 이상 확보규정)

- 본부 수질과「정수센터 재고 분말활성탄 활용방안」방침(부본부장, 2015.9.24.) 에 따라 재고 분말활성탄 활용 계획

‧ 냄새물질 원수 처리한계 농도에 근접시(특히, 저수온 시기)

‧ 유류 등 오염물질 유입시 방제용

‧ 냄새물질 대량발생시, 기타 정수처리 공정운영상 필요시

※ 분말활성탄을 입상활성탄으로 교환하는 문제는 수송비용 등으로 경제성이 없어 현실성이 없음

- 분말활성탄 사용시 수질분석 및 분말활성탄 사용관련 기록 관리

붙임 : 본부 방침서(정수센터 재고 분말활성탄 활용방안) 1부. 끝.

							정수과장
주무관										정수과장
협조자				주무관
시행			정수과-5026									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 왕십리로 27															/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)