특정제품 심의 사전 검토보고

위 원 회	수입물품 및 특정제품선정심사위원회
심의일시	2015. 07. 2(목), 10:00

안건 명	과적단속용 이동식 축중기 특정제품 선정

2015. 06. 29

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
팀 장	행정6	서동호		02-3284-5420
주무관	기계7	이항표		02-3284-5423

관리단속과

특정제품 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명	과적단속용 이동식 축중기 구매
발주부서	남부도로사업소 관리단속과	발주방법	전자공개 수의계약
공 사 비		특정 제품비	22,000,000
심의 안건명	과적단속용 이동식 축중기 구매 특정제품 선정
[공사개요]
[특정제품 개요] - 모델 : WL-103(스위스 HAENNI사 제품) - 재질 : 알루미늄 합금 1,000mmm × 400mm - 두께 : 17mm이하 - 무게 : 17kg이하 - 오차범위 : ±0.5%이하 - 측정방식 : 압축유압식 - 장점 · 얇고 가벼워 휴대가 용이, 측정면적이 넓음, 계측편차가 적음 · 사용이 편리하고 6개 사업소 인지도가 높음 · 가볍고 측정면적이 넓고 이동이 편리하여 단속 근무자들이 가장 선호 함

□ 추진경위

○ 지속적인 과적차량 검차로 축중기 고장과 파손에 따른 예비용 검차장비 필요    □ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	- 이동단속업무 특성상 검차 사용횟수가 많아 가볍고 견고한 제품 필요 - 정확한 계측으로 민원발생 최소화 - 기존 사용 중인 제품과 부속품 등 상호 호환가능
기 술 적 검토사항	- 측정의 정확성 - 측정범위 - 측정오차 범위 - 크기 - 두께 및 무게 - 인디게이터 연결 여부
가 격 적 정 성	- 이동식 축중기가 수입제품으로 수요가 한정되어있고, - 공급자가 소수이므로 독점 형태를 띠고 있으며, - 국산(카스 7백만원)에 비해 가격이 비싼편임
종 합 검토의견	- 수입업체 및 생산업체가 제한되어 가격이 비싼 측면이 있으나, 견고성과 측정의 정확도, 제품이 가벼워 사용의 편리성 등 전체적으로 신뢰성이 높은 제품으로 판단 되고 - 현재 사업소에서 사용중인 계측장비도 동일한 제품으로 상호 호완성을 유지할 수 있음.

□ 붙임자료

1. 비교검토서 1부.