특정제품 선정 심의위원회 심의 요청서

요청부서

시설관리과

요 청 일

’16. 3.10(목)

총사업비

금135,000천원

특정제품비

금116,070천원

사 업 명

「목동배수지외 2개소 전동구동장치 구매설치」

사업개요

○ 사업위치 : 목동배수지외 2개소

○ 사업규모 : 전동구동장치 16대 구매설치

품 명	규 격	단위	수량	교체장소
전동구동장치	3.7Kw/5Hp	대	5	목동 5(유입 2, 퇴수 3)
〃	2.2Kw/3Hp	대	7	목동 6(유입 3, 유출 3) 신월 1(유입 1)
〃	1.5Kw/2Hp	대	4	화곡 4(유입 2, 유출 2)
계			16

○ 사 업 비 : 135,000천원

○ 계약방법 : 조달발주

심의요청

내    용

○ 심의대상(심의안건)

-「목동배수지외 2개소 전동구동장치 특정제품」선정

○ 특정제품 개요

- 중소기업청 성능인증 제품

(제15-1031호, 채터링 방지기능을 갖는 전동엑튜에이터)

- 특징 : 국가기관(중소기업청)에서 성능을 인정받았고 우리 사업소에

기 설치된 전동구동장치의 95%를 차지하고 있음

- 장점 : 특정제품 선정시 기기 오작동의 우려가 적고, 고장진단이 용이 하며, 부품의 호환성으로 예산이 절감되는 등 유지관리가 용이함.

또한, 밸브실 침수에 대비한 방수기능과 작동 중 부하가 발생하면 채터링을 방지할 수 있는 기능이 내장되어 있음

별첨서류

1. 특정제품 심의 사전 검토서 1부.

2. 방침서 및 관련서류 1부.

3. 설계내역서 및 구매설치시방서 1부.