재개발·재건축 지역 특별관리

부서 :  시설관리과

□ 추진배경

○ 사업소 관내 산재되어 있는 재개발/재건축지역에 대하여 관리소홀 시         누수 및 부정급수 등으로 인해 유수율에 영향을 미칠 수 있는 바

○ 사전 예방을 위해 취약지역(재개발/재건축)에 대하여 집중관리가 요구         되는 상황임

□ 추진개요

○ 재개발/재건축 지역 현황 : 18개소

○ 중점관리대상 : 8개소(관리처분계획인가 6, 착공초기단계 2)

○ 집중점검관리 : 매월 1회(셋째주 수요일)

○ 집중점검내용

- 사업현장 주변과 내부에 누수 발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 부정급수 및 수도계량기 업종 적용 적정 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부 등

□ 기대효과

○ 순찰·점검 강화로 취약지역 내 누수 및 안전사고 사전 예방

○ 폐전 계량기 철거 후 플러그 설치로 도수 방지

○ 업종 적용 적정여부 확인 및 부정급수 예방으로 유수율 향상

□  향후 계획

○ 정기점검(3,6,9,12월)은 별도 공문에 의거 시행 예정

○ 수시점검(매월 1회)은 각 과별 순찰반 및 지역담당이 점검을 실시하고

점검결과를 복명하고 GIS시스템(재개발/재건축)에 첨부 입력

○ 수시 점검은 매월 셋째주 수요일에 점검 시행