도림천4복개구조물 파손현황

□ 공사명 : 보라매고가도로외 2개소 보수공사

□ 시설명 : 도림천4복개구조물

□ 파손현황

P71 바닥판하면 단면보수 탈락	P70 바닥판하면 단면보수 탈락