시정보완사항

소방시설 종 류	지적사항	보완사항	관련법규
경보설비	차동식감지기 불량 -2F 신한카드 박미선 센터장님 위	정비요함	NFSC203 제7조
	광전식감지기 불량 -1F 파스칼진 골프장 홀	정비요함

파스칼진빌딩