문서번호	서울특별시차량정비센터-12467
결재일자	2018.10.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
협 조

판금반 분전반 수리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  10.

차량정비센터

판금반 분전반 수리 계획

판금반의 정비시설에 전기 공급을 위해 설치된 분전반과 배선에 긴급한 사항이 발생하여 임시조치를 완료하고 대상 분전반과 배선을 교체 수리하고자 함.

Ⅰ		대상 분전반 현황

위치 : 샌드위치 정비고 현황 : 배선이 과열 주용도 : 콤프레샤, 용접기,드릴, 탁상그라인드 가동	위치 : 윤활류 창고 내 현황 : 분전반 노후, 배선 피복 손상 주용도 : 콤프레샤 가동

Ⅱ		조치현황 및 수리계획

❍ 조 치 : **************************************************************************

❍ 수리계획

- 배선이 과열된 분전반은 복잡하게 설치된 배선으로 인해 불안정하므로 부스바로 수리하고,

- 노후된 분전반은 교체하고 배선은 벽면에 고정하여 정리

- ***************************

- 지출방법 : 채주의 요청에 의한 계좌입금

- 예산과목 : 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 시설비.  끝.