문서번호	서울특별시차량정비센터-18389
결재일자	2017.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
협 조

판금반 전기온수기 수리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  12.

차량정비센터

판금반 전기온수기 수리 계획

판금반에 위치한 샤워실 전기온수기 고장 발생으로 온수 사용이 불가능하여 아래와 같이 교체 조치하여 시설물 유지에 만전을 기하고자 함.

전기온수기 누수

Ⅰ		전기온수기 현황

❍ 품    명 : 저장식 전기온수기

❍ 제조년월 : 2011. 7.

❍ 용    량 : 600ℓ

❍ 제 작 사 : 신한진에너지

Ⅱ		고장 내용

❍ 전기온수기 물탱크에서 누수되어 수리가 불가능 함.

❍ 물탱크에서 지속적으로 누수되어 온수 발생이 안 됨.

Ⅲ		조치계획

❍ 겨울철 직원들이 온수를 사용할 수 있도록 전문업체를 통하여 긴급수리 실시

❍ 수리내용 : 전기온수기 교체

(폐품은 처리비용이 가격보다 높아 업체에서 수거함)

- 소요예산(예상) : 약2,700천원

- 수리업체 : 전문업체 시장조사 후 저가견적 업체 선정

- 결제방법 : 수리 후 신용카드 결제

- 예산과목 : 효율적인 차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 공공운영비.  끝.