정부3.0, 국민과의 약속
		한강유역환경청
수신	수신자 참조
(경유)
제목	팔당호 조류주의보 해제 보고(통보)

1. 한강유역환경청 수생태관리과-2398(2014.08.05)호와 관련입니다.

2. 2014년 팔당호 조류경보제 운영결과 팔당댐 2(팔당댐 앞) 지점에서 조류주의보 해제 기준을 2회 연속 충족함에 따라, 2014.8.28일(목)자로 팔당호 조류주의보를 해제하였음을 보고(통보) 합니다.

<팔당호 조류경보제 운영결과>

지 점 명	삼봉리		팔당댐2(댐 앞)		팔당댐3(월계사 앞)
측정항목	조사일		조사일		조사일
	8.25(월)	8.27(수)	8.25(월)	8.27(수)	8.25(월)	8.27(수)
클로로필-a(㎎/㎥)	8.3	11.8	12.7	31.2	5.6	19.1
남조류세포수(세포/mL)	0	0	0	0	0	0
조류경보 발령단계	-		‘조류주의보 해제’		-

※ 조류주의보 해제기준 : 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15㎎/m3미만이거나, 유해남조류 세포 수가 500세포/mL 미만인 경우

3. 다만, 현재 팔당호(3개 지점)에서 유해남조류가 불검출 되었으나, 관계기관에서는 수질상태가 안정화될 때까지 취ㆍ정수장 운영관리 철저, 수질오염원 배출시설에 대한 지도ㆍ점검 등을 지속적으로 추진하여 주시기 바랍니다.(기관별 녹조대응 일일상황보고서 제출은 생략)

붙임 : 팔당호 조류주의보 해제보고서 1부.  끝.

							한강유역환경청장
수신자					환경부장관(물환경정책과장),수도정책과장,유역계획과장,상수원관리과장,수질총량관리과장,환경감시단장,국립환경과학원장(한강물환경연구소장),한강홍수통제소장(하천정보센터장),서울특별시장(물관리정책과장),서울특별시 상수도사업본부장,인천광역시장(수질환경과장),인천광역시상수도사업본부장,경기도팔당수질개선본부장(수질관리과장),상하수과장,남양주시장(녹색성장과장),하남시장(환경보호과장),이천시장(환경보호과장),여주시장(환경보호과장),광주시장(환경보호과장),가평군수(환경과장),양평군수(환경관리과장),한국수자원공사사장,한국수력원자력(주) 사장
주무관										과장										국장
협조자
시행			수생태관리과-2612									(	2014.08.28.					)		접수			수질과-5970								(	2014.8.29.					)
우	465-150					경기도 하남시 미사강변한강로 229 한강유역환경청 유역관리국 수생태관리과															/			http://hg.me.go.kr
전화		031-790-2881						/전송			031-790-2469					/	dbkim@me.go.kr												/	비공개
인간과 생물의 아름다운 공존, 제12차 생물다양성협약 당사국총회.