팔당 취수장 염소 시범 투입 계획

□ 목 적

◦ 팔당 취수장 염소투입에 따른 수질개선 효과 분석을 위한 시범 투입

□ 내 용

◦ 팔당 1, 2, 3 취수장 염소 시범 투입 실시

- 투입 시기 : 2014. 2. 20(목) ~ 2014. 3. 20(목)

- 투입 농도 : 1mg/L ~ 1.5mg/L(염소 요구량이내 투입)

☞ 최초 투입시 투입농도, 투입 시간 및 투입농도 변경시에는 SMS를 통해 안내 예정임

※ 원수 도달시간은 거리에 따라 상이하며 팔당 1취수장~반월(정)(53km) 19~20hr,     팔당 2취수장~와부(정)(16km) 2~4hr, 팔당 3취수장~수지(정)(57km) 9~10hr

정도 소요됨.

□ 수질개선 효과분석 협조 요청 사항

◦ 시범 투입 기간 동안 1회/일 착수정 유입 원수의 잔류염소 및 pH 측정

□ 담당자

◦ K-water 수도권운영처 박세진 차장(02-2150-0411, psj@kwater.or.kr)

◦ K-water 수도권운영처 오영미 과장(02-2150-0413, oym@kwater.or.kr)

□ 기타 사항

◦ 투입 기간동안 문의사항이 있으신 경우 담당자에게 연락부탁드리며, 공문 수신 후 유선 또는 이메일로 공문 수신 여부 회신