「펌뷸런스 구급장비 소요량 파악」

용 도 분 류	장 비 명	보 유 기 준	필 요 개 수
신체검진 (5종)	혈압계(커프: 성인용, 소아용, 영아용)	1세트 이상
	체온계	1대
	검안라이트	1개
	청진기	1대
	휴대용산소포화도측정기	1대
기도확보 유지(3종)	입인두기도기(40,50,60,70,80,90,100mm) / 사이즈별	1개 이상
호흡유지 (3종)	백밸브 마스크(성인용)	1세트
	백밸브 마스크(소아용)	1세트
	백밸브 마스크(영아용)	1세트
심장박동 회복(3종)	자동심장충격기 배터리(CU-SP1)	배터리 잔량 2칸 이상
	자동심장충격기 패치(성인용, 소아용)	2개 이상	소아용 1개
외상처치 (13종)	경추보호대(성인용, 소아용)	1세트
	영아용 경추보호대(척추고정장비)	1세트 이상
	구출고정장치	1개	1개
	부목(연성)/공기·진공 또는 패드	1개	1개
	부목(경성)	1세트
	거즈	2개 이상
	멸균장갑	대원별 2개 이상
	비멸균장갑	대원별 2개
	지혈처치세트(지혈대,붕대,가위,반창고,멸균거즈 등)	1세트
	구급용 가위	2개 이상
	붕대	2개 이상
	반창고	1개
	구급장비 가방	1개
환자운반 (1종)	가변형 들것	1대
의약품 (2종)	니트로글리세린(설하용)	1병 또는 앰플10개	1병
	흡입용기관지확장제	1병 또는 앰플10개	1병
소독제 (2종)	포비돈(살균용)	1병 이상(스틱10개 이상)	1병
	에탄올(살균용)	1병
	생리식염수(상처세척용,3000ml이상)	1병
감염방지 (2종)	구토용백	2개 이상
	일회용 덴탈마스크	대원별 2개