펌뷸런스 보유 장비  ※ 소방장비 분류 등에 관한 규정 별표 2

용도분류	장 비 명	보유기준	내용연수
신체검진 (4종)	혈압계(커프: 성인용, 소아용, 영아용)	1세트 이상	3년
	체온계	1대	3년
	검안라이트	1개	소모품
	청진기	1대	5년
기도확보 유지(3종)	입인두기도기(40,50,60,70,80,90,100mm)	1세트 이상	소모품
호흡유지 (3종)	백밸브 마스크(성인용)	1세트	3년
	백밸브 마스크(소아용)	1세트	3년
	백밸브 마스크(영아용)	1세트	3년
심장박동 회복(3종)	자동심장충격기	1대	5년
	자동심장충격기 패치(성인용, 소아용)	2개 이상	소모품
외상처치 (11종)	경추보호대(성인용, 소아용)	1세트	소모품
	영아용 경추보호대(척추고정장비)	1세트 이상
	부목(경성)	1세트	소모품
	거즈	2개 이상	소모품
	멸균장갑	대원별 2개 이상	소모품
	비멸균장갑	대원별 2개	소모품
	지혈처치세트 (지혈대,붕대,가위,반창고,멸균거즈 등)	1세트
	구급용 가위	2개 이상	소모품
	붕대	2개 이상	소모품
	반창고	1개	소모품
	구급장비 가방	1개	3년
환자운반 (1종)	가변형 들것	1대	2년
의약품 (2종)	니트로글리세린(설하용)	1병 또는 앰플10개	소모품
	흡입용기관지확장제	1병 또는 앰플10개	소모품
소독제 (2종)	포비돈(살균용)	1병 이상(스틱10개 이상)	소모품
	에탄올(살균용)	1병	소모품
	생리식염수(상처세척용,3000ml이상)	1병	소모품
감염방지 (2종)	구토용백	2개 이상	소모품
	일회용 덴탈마스크	대원별 2개	소모품