동부도로사업소 펌프 현황

2018. 02. 21 현재

시설물명		연 장	집수정	배수펌프	토출량	비고
계				46대 (예비 15대 포함)
천호지하차도		100m(4차선)	541㎥	40HP× 3대	6.0㎥/min
석촌지하차도		190m(4차선)	832㎥	20HP× 3대	4.5㎥/min
가락지하차도		60m(4차선)	225㎥	20HP× 2대 15HP× 1대	2.5㎥/min
송파지하차도		80m(4차선)	583㎥	50HP× 3대	8.2㎥/min
대치지하차도		150m(4차선)		자연배수
헌릉로 연 결 도 로	내 곡	400m(2~5차선)		자연배수
	신 원	341m(2~5차선)	772㎥ (신원공용)	200HP× 5대 40HP× 2대	20.8㎥/min 11.0㎥/min
	청계산	250m(2~5차선)
위례터널 (터널 1,120.0m U-TYPE 455.0m BOX 693.5m 토공 93.4m		2,361.9m(4차선)	1번 1,039㎥ 2번 626㎥ 3번 1,039㎥	30HP× 4대 100HP× 3대 20HP× 1대 50HP× 4대
창고(보관) ※ 예비용 15대				5HP× 2대 20HP× 2대 75HP× 1대 13HP×10대		수중펌프 엔진