◎ 평가 항목별 분석

평가항목			배점	‘12평가점수	‘13평가점수	지적사항	문 제 점
계			100	94.30	98.22
시설물관리 (밸브류)	준공자료 제공		4	4	4	적정
대형시설물 관리 (배수지,가압장)	시설물현황 관리		3	3	2.97	적정	장군봉배수지 유지보수입력미흡
공사관리 (80mm이상)	기본정보 입력		7	6.74	6.61	적정	기본정보입력에서 업체정보미입력
	준공자료 제공		5	5	5	적정
	준공현황		7	6.87	6.98	적정	57건중 1건 준공후 자료제공
급수공사 관리	준공자료 제공		6	5.99	5.99	적정
누수관리	탐지현황 입력		1	1	1	적정
	준공자료 제공		3	3	3	적정
	탐지와 누수복구 연계사용		2	1.9	2	적정
데이터 정비	자료입력		5	5	5	적정
	기존DB정비		2	2	2	적정
	오류사항 정비(속성정비)		5	3	5	적정	상대평가 항목
데이터 관리	측량방법의 적정성		4	4	4	적정
	현장조사서 검사의 적정성		4	4	4	적정
	GIS업무담당 확인		2	2	2	적정
정확도 개선	노출상태 측량여부		25	20.75	24.75	미흡	작업지시전 공사완료 70건중 2건
	속성자료 입력 적정성		3	3	2.97	적정
	기준점 점검여부		1	1	1	적정
	기준점 점검실적 보고		1	1	1	적정
교육 및 보안	자체교육 시행		2	2	2	적정
	순회(보안)교육 참석		2	1.72	2	적정
	보안교육 시행		0.5	0.5	0.5	적정
	보안대장관리		0.5	0.5	0.5	적정
대장관리(급수,누수,시설,기DB수정)			3(2)	3	3	적정
우수사례 및 시스템개선		우수사례	0.4	0.1	0.05	적정	상대평가항목
		시스템 개선 업무지원	1.6	1.23	0.9	적정	상대평가항목