2018년 굴착복구 및 노후 포장도로 정비공사 구간 평탄성 불량 맨홀 현황

□ 노후 포장도로정비 구간

연번	도로관리청	위 치	맨홀종류	단차(㎜)	비 고
1	강서도로사업소	갈산초등학교 버스정류장 앞	하수도	22
2	강서도로사업소	양천구 목동 918(청소년수련관 삼거리)	하수도	22
3	강서도로사업소	양천구 목동서로 170(홈플러스 앞)	하수도	22
4	강서도로사업소	영등포구 선유로 250	하수도	40
5	강서도로사업소	영등포구 선유로 260	통신	28
6	강서도로사업소	구로구 금오로 884(성광교회 앞)	하수도	19
7	강서도로사업소	강서구 등촌로 91	하수도	30
8	강서도로사업소	강서구 등촌로 91	하수도	25
9	강서도로사업소	강서구 등촌로 7	상수도	25
10	동부도로사업소	강남구 영동대로 732	체신	20
11	동부도로사업소	강동구 고덕로 87	상수도	20
12	동부도로사업소	강동구 고덕로 77	상수도	20
13	동부도로사업소	강동구 고덕로 77	기타	25
14	동부도로사업소	강남구 학동로 419	상수도	18
15	동부도로사업소	강남구 논현로 87	상수도	21
16	동부도로사업소	강남구 논현로 87	상수도	20

□ 굴착복구공사 구간

연번	도로관리청	위 치	포장복구 방법	시·구도	맨홀종류	단차(㎜)	비고
1	성북구	성북구 고려대로7나길 37	관리청복구(성북구)	구도	하수도	18
2	성북구	성북구 고려대로7나길 21	관리청복구(성북구)	구도	상수도	28
3	성북구	성북구 동소물로20길 29	관리청복구(성북구)	구도	하수도	18
4	성북구	성북구 동소물로20나길 2	관리청복구(성북구)	구도	상수도	-	파손
5	서대문구	서대문구 홍제천로 198	원인자복구(치수과)	시도	도시가스	30
6	서대문구	서대문구 영천사길 40	관리청복구(서대문구)	구도	한전	34