평화의 전당 소방안전대책

Ⅰ				행 사 개 요

행사명: 그것만이 내 세상 시사쇼케이스

일  시: 2018. 1. 3.(수) 19:00 ~ 23:00

장  소: 경희대학교 평화의 전당(경희대로 26)

Ⅱ				건물현황 등

건물구조: 양식 철근콘크리트 2/6층(1층 무대면적 899㎡, 객석면적 1,867㎡)

소방시설 (해당 층만 기재)

구 분		계	지하 1층	지하 2층	1층	2층	3층	4층	5층	6~ 7층
소화설비	분말소화기				12
	옥내소화전				5
경보설비	자동화재탐지설비				32/7
비난설비	피난유도등				5
소방활동설비	연결송수관설비				1

Ⅲ				소방력현황

행사장 사전 안전검측

일  시: 2018. 1. 2.(화)

인  원: 본서 소방특별조사반 1개조 2명

연번	부 서	계 급	성 명	연락처	비 고
1	검사지도팀	소방위	이창용	*************	가스탐지기 등 안전검측장비 휴대 (검측결과 결재 후 자체보관)
2	검사지도팀	소방사	윤현민	*************

Ⅳ				화재진압대책

제1단계: 자체소방시설 활용

관계자 등 소화기 및 화점 직근에 설치된 옥내소화전 활용  초동 조치

제2단계: 관할 소방펌프차 및 구조대 동원

청량리119안전센터에서 소방펌프차 출동, 건물 전면에 부서          한 후 65mm 수관을 연장하여 초기 소방활동 및 인명대피

제3단계: 동대문소방서 전차량 및 타서 응원출동

동대문소방서 전차량 출동 및 유관기관 통보 조치

발화지점, 연소확대 방향 등 상황에 따른 포위부서 후 화재         진압 작전수행

V				피난대책

제1단계: 행사장 주출입구로 피난유도 및 옥외대피

평 면 도

위 치 도