【별지 제2호서식(13)】

폐기물 배출사업장 지도․점검표

Ⅰ. 사업장현황

사업장명			영등포아리수정수센터					업 종					수도시설
대 표 자			소장					사업자등록번호					107-83-02772
소 재 지			영등포구 노들로 11					전화번호					02-3146-5644
폐기물배출공정			수돗물 생산 중에 발생하는 부유물질
주요생산품명				생산량(톤/년)			주요사용원료명					사용량(톤/일)
수돗물				600,000톤/년			하천수					450,000
폐기물 배 출 및 처리현황	종류			성상	배출량 (톤/일)		처 리 방 법									현 재 보관량 (톤)
							자가처리			위탁처리
							방법		양(톤)	방 법 (사업장명)				양(톤)
	무기성정수처리오니			고상	38.36톤/일					성토·복토재로 재활용 [유창테크, ㈜씨앤에스]				9,100
										중간가공폐기물제조[(주)신세계자원]				4,900
	폐활성탄			고상	4.11톤/일					재활용[삼천리활성탄소(주)]				1,500
자가처리시설(해당되는 경우에 한함)
시 설 명				설치승인(신고)일자			규격(능력)					처리량(톤/일)
				해 당 없 음 -
자가매립시설(해당되는 경우에 한함)
소재지		설치승인(신고)일자 및 면적, 용량(㎥)				사용승인일자 및 면적, 용량(㎥)					잔여용량 (㎥)				현재매립량 (㎥)
		- 해 당 없 음 -

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

Ⅱ. 점검사항 및 결과

점검사항	주요착안사항	점검결과
1. 폐기물의 배출자 신고 등에 관한 사항	◦ 배출자신고 또는 처리계획 확인여부(배출자신고서 또는 처리계획 확인증명서 확인) ◦ 발생되는 폐기물의 종류 구분의 정확여부 제조공정도, 사용원료, 폐기물분석결과서 등으로 확인, 원료나 공정변화로 종류확인 필요 시 시료채취 ◦ 배출자 신고서 또는 처리계획 확인서상의 폐기물 처리계획대로 처리하는지 여부 ◦ 관리대장 적정 작성여부 관리대장 작성 요령대로 기재여부 매월 말일을 기준으로 집계여부 ◦ 신고서의 기재사항과 실제 사업장의 현황과 일치여부	적정
2. 폐기물처리증명에 관한 사항	◦ 폐기물처리계획서, 폐기물분석결과서, 수탁확인서 작성여부(지정폐기물처리증명 대상 시설에 한함) ◦ 실적보고서 제출여부 등 (폐기물전자정보처리프로그램 사용자는 제때 입력 여부, 실적보고서 제출여부 등을 시스템으로 확인)	적정
3. 폐기물의 위탁 적법처리 여부 사항	◦ 위탁처리 폐기물의 종류, 위탁량 등의 정확여부 ◦ 위탁처리업체의 처리능력 확인 후 위탁처리 하는지 여부(지정폐기물의 경우 수탁확인서를 발급받는 대로 처리하는지 여부) ◦ 위탁처리업체의 처리대상 폐기물과 위탁처리 폐기물의 적정여부(위탁처리업체와의 계약 관계서류 확인 : 수집․운반비, 처리비 구분 기재 여부 등)	적정

점검사항	주요착안사항	점검결과
4. 소각시설 등 중간처리시설에 관한 사항	◦ 처리시설 설치기준 준수여부 ◦ 처리시설 관리기준 준수여부 - 필요시 소각재 바닥재 등 시료채취 ◦ 설치검사 및 정기검사 실시여부 ◦ 처리시설의 정상가동여부 ◦ 안전 관련시설의 적정 관리여부 ◦ 설치승인 및 사용개시 신고 등 이행여부	해당없음
5. 매립시설에 관한 사항	◦ 매립대상폐기물 종류의 적합여부 ◦ 매립대상 폐기물의 처리기준 준수여부 ◦ 침출수의 처리시설 가동여부 및 자가측정 실시여부 ◦ 매립표지판 설치여부 ◦ 옹벽․제방 등 구조물의 적정관리여부 ◦ 설치승인 및 사용개시신고 등 이행여부 ◦ 침출수 수위 측정결과(m) 및 적합여부	해당없음
6. 폐기물의 보관 관리 상태	◦ 보관시설의 적정여부(옥외보관 승인여부 등 시행규칙 별표5 적합여부) ◦ 처리방법 등이 다른 폐기물 등의 혼합․보관 여부 ◦ 비산․유출․지하침투․악취등 방지여부 ◦ 보관기간 준수여부 ◦ 보관시설의 보관능력 초과 보관여부 ◦ 보관표지판 설치여부 ◦ 침출수 적정관리 및 처리여부(외부 유출여부 및 배출허용기준 준수여부 등) ◦ 저장하는 액상폐기물(폐산, 폐유해화학물질 등)을 변경함에 따른 저장시설(용기) 세척시 발생하는 액상폐기물의 처분실태	적정
7. 폐기물 운반에 따른 사항	◦ 운반에 따른 기준 준수 여부 (운반차량증 발급 또는 적정 수집․운반업체에 위탁여부, 운반방법의 적정성 등 확인) ※ 운행차량 위주로 점검하되, 폐산 등 액상폐기물 누출 취약부위(결합부위 및 밸브 등) 부식상태 등 중점 점검	적정

점검사항	주요착안사항	점검결과
8. 각종 보고사항 및 행정사항	◦ 각종 신고 및 보고서상의 기록과 실제상의 일치여부(폐기물관리대장 등 확인) ◦ 행정처분 및 행정 지시사항 이행여부 ◦ 폐기물처리 담당자의 교육수료 여부	적정

Ⅲ. 특기사항 : 없음

Ⅳ. 점검자 의견 : 적정관리중

Ⅴ. 첨  부 : 2019년도 배출수처리시설 운영현황 1부.

2019년    12월    27일

점검자 : 소속  영등포아리수정수센터  직급  환경7급  성명  임해기  (인)

소속  영등포아리수정수센터  직급  배출수처리시설 공무직  성명 장인호 (인)