폐기물 수집·운반업 관리카드

부서명			대상명(주소)
전농안전센터			동대문구 전농동 643-6
관계자연락처		*************		면적(㎡)	132.0
진입여건		6차선 대로변 위치로 진입여건 원활함.
소방시설 현황		소화기 2대		야간거주인원	없음
위치도				현지소방활동여건 확인
화재발생이력	없음.
기타참고사항	박스를 비롯한 종이류를 취급하고 있어 부주의로 인한 화재발생 개연성 상존함.

폐기물 수집·운반업 관리카드

폐기물 수집·운반업 관리카드

부서명			대상명(주소)
전농안전센터			동대문구 전농동 33-25
관계자연락처		*************		면적(㎡)	201.3
진입여건		주택가 골목길에 위치하고 있어 진입로가 협소함.(폭6m정도)
소방시설 현황		소화기 2대		야간거주인원	없음
위치도				현지소방활동여건 확인
화재발생이력	2013. 1월경 누전으로 추정된 화재가 발생함.
기타참고사항	박스를 비롯한 종이류를 취급하고 있어 부주의로 인한 화재발생 개연성 상존함.

폐기물 수집·운반업 관리카드