폐수배출시설 설치사업장 정밀 지도․점검표
Ⅰ. 사업장 현황
허가(신고) 번 호	제10-16호	허가(신고) 년 월 일						허가(신고)기 관		영등포구청
사업장명	영등포아리수정수센터
대 표 자	영등포아리수정수센터소장				사업자등록번호				107-83-02772
환경기술인	성 명	장인호			선임일자				2018.06.01
	자 격	수질환경기사			자격증 번호				04201073167T
	직 위	현장팀장
사 업 장	소 재 지	서울시 영등포구 노들로 11
	수 역	□청정 □가 ■나 □특례
	지역구분	□주거 □상업 □녹지 □공업 □공단 ■기타(수도용지)
배출시설 허가(신고) 사 항	정수시설 용량 600,000㎥/일 폐수배출량 25,700㎥/일
폐수처리 방 법	물리화학적처리			폐수처리능력 (㎥/일)					25,700㎥/일
용 수 사 용 량	1일 최대사용량 ㎥			폐수발생량					1일 최대발생량 7,389㎥
	1일 평균사용량 ㎥								1일 평균발생량 2,456㎥
최근 ( 1 )개월 방지시설 운영현황	폐수 배출량 (㎥/월)		62,690 (‘19.11월)				슬러지 처리량 누계(kg)			926,000 (‘19.11월)
	일 가동시간		24시간				전기 사용량 (kw)			178,560 (‘19.11월)

Ⅱ. 점검사항 및 결과

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
1. 배출시설 설치허가 (신고)사항	배출시설 설치허가(신고) 유무	◦ 허가(신고)증 확인	이상 없음
	무허가(미신고)시설 설치 조업 유무(임의증설, 신설)	◦ 허가내용과 실제 설치 시설의 확인 비교	이상 없음
	가동개시 신고여부	◦ 가동개시후의 조업여부	이상 없음
2. 방지시설 (폐수처리 시설운영 현황)	방지시설 정상가동 여부 (점검시만 가동 여부)	◦ 현장확인 ◦ 약품소모량, 전력사용량 및 기타 관계장부 등 비교검토	이상 없음
	비밀배출구 설치여부	◦ 현장확인 ◦ 용수사용량과 폐수배출량 비교	이상 없음
	방지시설 고장방치(기기 고장 등) 여부	◦ 현장확인 ◦ 운영기록부 확인	이상 없음
	방지시설 가동 기록유지 여부	◦ 기록부 확인	기록유지
	최종 방류수 수질상태	◦ 시료채취 및 수질조사(시료채취 확인서 징구)	이상 없음 (TMS운영)
3. 환경기술인 근무상태	환경기술인 정상근무 확인	◦ 종별구분에 따른 환경기술인 자격 적정여부 ◦ 채용관계등 인사기록, 출근부, 봉급명세서 등 확인	이상 없음
4. 행정명령 이행사항	행정처분 이행 여부	◦ 근간의 행정처분 관계 서류확인 및 이행여부 확인	해당 없음
	적산전력계 및 유량계 설치 유무	◦ 설치유무, 적정기기 유무 및 정상가동유무 등 확인	이상 없음

Ⅲ. 특기사항 - 없음
Ⅳ. 점검자 의견 - 이상없음
Ⅴ. 첨 부 : 배출수처리시설 운영현황(2019년)
	2019년 12월 27일
	점검자 : 소속 정수과 직급 환경7 성명 임해기 (인) 소속 정수과 직급 공무직 성명 장인호 (인)