3분기재개발·재건축 지역 폐전 플러그설치 점검결과 복명서

2020년 3분기에 계량기가 철거된 재개발· 재건축 지역의 인입밸브 방향 급수관에  플러그 설치 여부 및 누수여부를 점검 후 아래와 같이 보고합니다.

복명일자 : 2020. 09. 28.

복 명 자 :  현장민원과 6급  정상호

가. 점검 및 조치현황

(단위 : 개)

구역	점 검 사 항				조 치 사 항
	대상개수	플러그 설치 여부		누수여부	플러그 재설치 여부	누수복구 인 계
		설치	미설치
합 계	4	4
******	4	4		없음

나. 점검 및 조치내역

연번	사업구역명칭	주 소	계량기구경(㎜)	폐전일자	플러그 설치유무	누수유무	조치사항
1	*****	미아동 760-103	15	9.28	○	X	-
2	*****	미아동 791-2110	15	9.28	○	X	-
3	*****	미아동 791-2108	15	9.21	○	X	-
4	*****	미아동 760-111	15	9.21	○	X