□ 검토보고 의견 [공사감독2처-9472]

공사명 : 송파동8-2외 5개소 세척갱생관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
보도구간 아스팔트포장 시행건	- 보도블럭 철거시 현장여건이 사거리 및 도로진입구간으로 골목길 차량의 교행을 위하여 부분철거후 순차 시공하여 폐기물처리시 중간집하장을 이용하여 민원발생을 최소화 - 장비선정은 굴삭기 0.6 적용 잔토처리는 현장에서 수도권매립지로 반출하고자함.	- 민원발생 방지 및 시민편의를 위하여 시설관리공단 의견을 반영하고 추후 설계변경시 반영하기 바람.