문서번호	도로관리과-11210
결재일자	2020.7.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	포장안전팀장	도로관리과장	안전총괄관		안전총괄실장
협 조
	물순환정책과장
	도로시설과장

폭염대비「클린로드 설치 기본계획」보고

2020. 7.

안전총괄실

(도로관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

폭염대비「클린로드 설치 기본계획」보고

여름철 폭염대비 및 도로상 먼지 저감 등을 위한「클린로드 설치

기본계획 수립」및 세부 추진계획에 대한 보고임

Ⅰ		추진배경

○ 폭염의 강도와 빈도가 갈수록 높아지면서 도심지 폭염 피해 증가

- 폭염일수 :	’16년(24일)	⇨	’17년(13일)	⇨	’18년(35일)	⇨	’19년(32일)

- 기상전망 : ’20년은 폭염일수 증가와 역대 최고의 폭염 예상

○ 도로상 먼지 제거 등 물청소를 통한 쾌적한 도로환경 조성

Ⅱ		추진경위

○ ’19. 6 ∼ 9 : 세종대로 클린로드 운영

- 위    치 : 세종대로 도로중앙선(코리아나호텔∼서울광장)

- 가동현황 : 1일 3회(04시, 11시, 14시), 회당 5분간 분사

- 급 수 원 : 지하철 5호선 광화문역 유출 지하수 활용

○ ’20. 1     : 폭염대비 2020 클린로드 추진계획

- ’20. 5. : ’20년 클린로드 추가 설치계획 수립

- ‘특정기술 선정심사 위원회’를 통해 현장 맞춤형 특정기술 적용

○ ’20. 3 ∼ 6 : 클린로드 기본계획 수립 용역

- 지하철역(유출지하수)과 물재생센터(재이용수) 전수조사를 토대로 클린로드 기본계획 수립

○ ’20. 7 ∼  : ’20년 클린로드 설치공사 시행(4개 사업소)

Ⅲ		클린로드 설치검토

□ 검토대상 : 서울시 전체 역사 368개소 / 물재생센터 4개소

□ 설치조건 : 사용수 공급이 충분한 지역, 수질, 현장여건 등 종합 고려

○ 수    량 : 유출 지하수 300㎥/일 이상인 지하철 역사

(클린로드 운영에 지장없는 범위내에서 200~300㎥/일 추가 검토)

○ 수    질 : 탁도 등 총 26개 항목  검사

(생활용수기준 20, 중수도기준 5, 라돈)

○ 현장여건 : 도로 왕복 6차선 이상, 집수정 펌프 설치공간, 도로구배 등

**********************************

******************************

***************************

****		****		****		****		***
								****** ******* * *******
***** ************	********	****	********	****	********	****	********
**** ***********	********	***	********	*** *******	********	*** ****	********

*****************************************

	< 클린로드 시스템 개념도 >

Ⅳ		****

***********************************************

*********************************

*******************************

************************************************

******************************************

**************************

********************************************

****	*	****	****	*******
***	*****	****	****	*****
****	****	*****	*****	******
****	****	***	***	****

【 위치도 】

*

Ⅴ		**************

***************************

*********************************

*****************************

*************************************

*************************************

*****************************************

**	****	***	***	*******	***	***
*	***	*	*	*****	***
*	*****	*****	**********	***	**	**
*	****	****	*	***	**	**
*	****	******	*	***	**	**
*	*******	******	*	***	**
*	**	*****	*	***	**	**
*	**	****	********	***	**

***************************

***********************************************

*****************************

**************************************

*************************************

**	****	***	***	*******	***	***
*	***	*	*	*****	***	**
*	***	*****	**********	***	****	**
*	***	*****	*	***	****	**
*	*****	****	*	***	****	**
*	***	****	*	***	****	**
*	****	*****	*	***	****	**
*	***	*****	********	***	****	**

Ⅵ		행정사항

□ 기본계획에 의거 연차별 클린로드 사업추진

○ 전년도 예산확보, 관련부서 협의, 사업절차 이행 등

□ 공공운영비 등 유지관리 예산편성 협조 (도로시설과)

○ 연차별 예산 집행계획(예상액)

(단위 : 백만원)

구 분	계	’21년	’22년	’23년	’24년	’25년	비 고
공공운영비 (전기요금 등)	347	35	51	69	87	105	펌프전력 3~15kW (개소당 2백만원/년)

※ 세종대로(펌프전력 75kW) 클린로드 공공운영비 : 11백만원/년 기준

**********************************

******************

***************************************

**********************************

*********

***********************************

************************************************

********************************

****************************************************

********************************

************************************

*******************************************

<붙임> 1. 기본 및 실시설계용역 준공 보고서 1부.

2. 수의계약과 경쟁계약 비교(안)

3. ’20년 클린로드 수의계약 추진계획 1부.  끝.