폭염대비 구급장비 및 차량 점검 결과

□ 폭염대비 구급장비 비치현황

- 차량 6-5호

구분	얼음 조끼	얼음팩	체온계	생리식염수		정맥주사세트	정 제 소 금	구강용전해질용액	물 스프레이	아이스 박 스
				정맥 주사용	세척용
적정 수량	대원 및 환자용	30	1	2	2	10	1(통)	1	1	1
보유 현황	3	15	2	11	25	15	1	0	2	1
부족분	-1(환자용)	15	0	0	0	3	0	-1	0	0

- 차량 6-6호

구분	얼음 조끼	얼음팩	체온계	생리식염수		정맥주사세트	정 제 소 금	구강용전해질용액	물 스프레이	아이스 박 스
				정맥 주사용	세척용
적정 수량	대원 및 환자용	30	1	2	2	10	1(통)	1	1	1
보유 현황	3	15	2	11	25	15	0	0	2	1
부족분	-1(환자용)	15	0	0	0	3	-1	-1	0	0

□ 구급차 냉방기기 점검 결과(양호, 정비)

- 차량 6-5호

소방서	안전센터	○-○호 (차량번호)	점검결과	비고
강남	역삼	6-5호 (70주1065)	양호

- 차량 6-6호

소방서	안전센터	○-○호 (차량번호)	점검결과	비고
강남	역삼	6-6호 (72너1970)	양호