유기고분자 응집제 구매 검토서

우리 정수센터 배출수처리장에서 필요한 유기고분자응집제(폴리머)를 아래와 같이 구매하고자 합니다.

가. 구매량 검토

구 분	물량	산 출 근 거	비 고
2023년 이월량	2,230kg
2024년 구매량	-kg
2024.1.1∼4.18일까지 사용량	1,490㎏
현재 재고량	740㎏
‘23년도 일평균 사용량	13.4㎏/일
사용가능일수	55일	740Kg÷13.4kg

하절기 슬러지케익량 증가에 따른 폴리머 사용량 증가로 제고량 대비 사용일수는 작음

나. 유기고분자응집제(폴리머) 구매계획

○ 구매방법 : 조달구매(조달청 제3자단가계약물품)

○ 계약업체 : SNF코리아(주)

○ 구 매 량 : 4,000kg

○ 소요예산 : 14,156,030원

○ 납품기한 : 계약일이후 30일

다. 물품 매입명세

품 명	규격	단위	수량	단가(원)	소요경비추정액	용도
유기고분자응집제	음이온계	㎏	4,000	3,520	14,080,000	슬러지 농축 및 탈수처리
조달수수료	0.54 %				76,030
합 계					14,156,030