“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	한국건설기술연구원 원장
(경유)
제목	표준품셈(관부설 및 접합) 관련 질의회신 요청

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건설공사 표준품셈(토목부문) 제16장 관부설 및 접합 관련하여 아래와 같이 질의하오니, 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 질의1 : 표준품셈 제16장 관부설 및 접합 16-1-1, 1. 고무링접합 [주] “⑨작업방해가 없는 대단위 택지조성공사의 경우에는 본 품(장비+인력)을 50%까지 감하여 적용할 수 있다.” 로 규정하고 있습니다. 위 주기사항의 적용 범위와 관련

1) 갑설 : 고무링접합에만 적용

2) 을설 : 작업여건이 동일하므로 제16장 관부설 및 접합 모든 항목 적용

나. 질의2 : 표준품셈 제16장 관부설 및 접합과 관련하여 상,하수도관을 도로(2차선이상 도로) 및 주택가에 매설한다는 사유로 제1장 적용기준 1-16 품의 할증 중 번화가(최소 20%) 및 주택가(15%) 할증을 일률적으로 계상하는 것과 관련

1) 갑설 : 상, 하수도관은 대부분 도로 및 주택가에서 매설하는 공사로, 동 품셈에는 도로 및 주택가 작업여건이 기 반영되었으므로 번화가 및 주택가 할증 불필요

2) 을설 : 상, 하수도관은 대부분 도로 및 주택가에서 매설하는 공사이나, 차로와 주택가에서 공사할 경우 차량 및 주민 통행 등으로 정상 작업추진이 어려워 번화가 및 주택가 할증 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관			토목심사팀장			계약심사과장
협조자
시행	계약심사과-7822	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	2133-3327	/전송	6360-4939	/	sywkcj@seoul.go.kr	/	대시민공개