품질관리계획서 검토․ 승인서

1. 개 요
공 사 명	구의정수센터 재건설 및 고도처리시설 시설공사
발 주 자	서울특별시 상수도사업본부
감 리 자	(주)한국종합기술, (주)동일기술공사
시 공 자	대우건설(60%)+두산건설(30%)+이화공영(10%)
착 공 일	6차공사: 2014년 1월 8일 (전체:2009년 11월 23일)	준공예정일	6차공사: 2015년 4월20일 (전체:2015년 4월 20일)
공사위치	서울특별시 광진구 구의동 광나룻길 531
공사금액	179,408,600,000(VAT포함)	6차분도급금액	51,948,687,000(VAT포함)
품질관리계획서 문서번호	KNICO - QCM - 001(Rev. 8)
(주) 1. 검토결과 시정요구 사항이 있는 경우는 조치확인을 완료한 후 승인을 요청한다. 2. 이 요령의 검토사항은 일반적인 사항에 대한 것이므로 당해 공사의 규모, 특성, 중요도 등에 따라 필요한 검토사항을 추가하여 사용할 수 있다.
2. 결 과
판 정	■ 승인 □ 조건부승인(사유 : ) □ 시정 (사유 : )
승 인 자	소속 및 직위 : 상수도사업본부 시설안전부장 성명 : 강 신 재 (서명) 일자 : 2015 년 01 월 일

3. 검토의견

검  토  자

소속 및 직위 :분야별 건설사업관리자감리원 성명 :

문진환

일자 : 2015 년  01 월  8 일

확  인  자

소속 및 직위 :  책임사업관리기술자      성명 :

김종철

일자 : 2015 년  01 월  8 일

품질관리계획 작성기준	만 족	시정요구	조치확인
1. 건설공사 정보	◎
2. 현장 품질방침 및 품질목표	◎
3. 책임 및 권한	◎
4. 문서관리	◎
5. 기록관리	◎
6. 자원관리	◎
7. 설계관리	◎
8. 건설공사 수행 준비	◎
9. 계약변경	◎
10. 교육훈련	◎
11. 의사소통	◎
12. 기자재 구매관리	◎
13. 지급자재의 관리	◎
14. 하도급 관리	◎
15. 공사 관리	◎
16. 중점 품질관리	◎
17. 식별 및 추적	◎
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	◎
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	◎
20. 검사 및 시험, 모니터링	◎
21. 부적합 공사의 관리	◎
22. 데이터의 분석	◎
23. 시정조치 및 예방조치	◎
24. 자체 품질점검	◎
25. 건설공사 운영성과의 검토	◎
26. 공사준공 및 인계	◎

4. 시정요구 사항

□ 품질관리계획서
요구사항		시 정 내 용
없음
□ 기타 절차서 및 지침서, 시험계획서 등
문서명	시 정 내 용

붙 임 : 품질관리계획서 검토서 1부.

품질관리계획서에 대한 점검

○ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설 공사

○ 검토근거 : 입찰안내서 제5장 관리지침, 5.1.3 품질보증 지침,

건설기술진흥법 시행령 제89조(품질관리계획 등 수립대상 공사),

제90조(품질관리계획 등의 수립절차),

건설사업관리 업무지침서 제43조(일반행정업무)

건설공사 품질관리 지침 고시 제2절 품질관리계획서 작성기준

○ 검토사항

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
1.	건설공사 정보 등 ◦ 건설공사와 관련된 공사개요 등 계약 일반현황에 관한 요약정보를 제공하고 있는가? ◦ 품질관리계획서에는 건설공사에 적용되는 프로세스와 프로세스간의 상호작용에 관한 관계도가 명시되어 있는가? ◦ 품질관리계획 요건 중 일부가 적용 제외된 경우에는 제외기준과 사유가 명시되어 있는가?	- 공사개요에 표기 (도급공사비 변경, 공사기간 변경 반영) - 품질관리계획 프로세서에 명시 - 제외기준 명시(제13장 지급자재의 관리)
2.	현장 품질방침 및 품질목표 ◦ 현장대리인은 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장 품질방침 및 품질목표를 수립하였는가? ◦ 품질방침과 품질목표는 현장 조직내에서 의사소통되고 이해되도록 관리방법을 정하고 있는가? ◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안을 정하고 있는가?	- 현장 품질방침 및 품질목표 수립(제2장 1) - 품질목표 관리계획 수립(제2장 2.2) - 품질목표 실천방안 수립(제2장 2.3, 2.4)
3.	책임 및 권한 ◦ 현장대리인은 다음 사항에 대한 단위조직 및 공사 수행 구성원의 책임 및 권한을 부여하였는가? ▪개별 단위조직에 대한 활동의 계획, 실행 및 유지, 모니터링 ▪공사관련자간의 의사소통, 공유영역에서 일어나는 문제의 해결 ▪점검결과의 검토 ▪시정조치의 관리 ◦ 조직구성은 품질관리, 공사, 공무, 관리 등을 고려한 최적의 형태인가?	- 단위조직 및 개인별 책임/권한 부여 (제3장 4) - 적합

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
4.	문서관리 ◦ 다음 사항을 포함한 문서관리 방법을 정하고 있는가? ▪문서의 작성, 검토, 승인, 등록, 배포, 개정 및 폐기 ▪문서 유효본의 검색 및 활용 가능성 ▪전자문서의 관리 ▪보유하고 있는 구문서의 식별 ◦ 문서관리에는 내부생성 문서 및 외부출처 문서가 포함되어 있는가? ◦ 품질관리계획서는 권한을 가진 자에 의해 검토, 승인되었는가?	- 업무절차에 반영(제4장 6) - 내부생성 및 외부출처문서 포함(제4장6.8) - 검토/승인 정차 구성(제4장 6.2, 6.3)
5.	기록관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기록관리 방법이 정해져 있는가? ▪보유기간, 보유 장소, 책임자 ▪식별, 보관, 보호, 처분, 기밀유지 방법 ▪열람 및 검색방법 ▪전자기록의 관리 ▪공사 관련자에게 제공하여야 할 기록의 종류, 시기 및 방법 ◦ 기록의 보유기간 적정한가?(필요시 법적 및 규제요구사항의 충족 여부)	- 업무절차에 기록(제5장 5) - 보존연한 별도 기록하도록 설정(제5장 5.3)
6.	자원관리 ◦ 인적자원을 관리하기 위한 방법을 정하고 있는가? ◦ 물적자원(기반구조 및 작업환경)을 관리하기 위한 방법을 정하고 있는가?	- 자원관리 방안 반영(제6장 5.1) - 자원관리 방안 반영(제6장 5.1)
7.	설계관리(설계시공일괄입찰 등 해당하는 경우 적용) ◦ 설계계획(조직적 및 기술적 연계성 구축 포함)의 수립 및 관리방법을 정하고 있는가? ◦ 설계입력기준의 결정 및 문서화 방법을 정하고 있는가? ◦ 설계출력물의 관리를 정하고 있는가? ◦ 설계검토, 설계검증, 설계타당성확인의 항목 및 방법을 정하고 있는가	- T/K사업으로 입찰전 구성 - T/K사업으로 입찰전 구성 - 설계도서 등록 식별에 적용(제7장 5.2) - 설계도서의 상세검토에 반영(제7장 5.3)

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
8.	건설공사 수행 준비 ◦ 건설공사 수행과 관련된 요구사항을 검토하는 시기, 방법 및 책임자를 정하고 있는가? ◦ 상충되거나 모호한 요구사항, 현장 실정과 부합되지 않는 요구사항의 해결방법을 정하고 있는가? ◦ 건설공사 수행과 직접적으로 관련된 제반 준비사항에 대한 관리방법을 정하고 있는가	- 시공계획 작성에 반영(제8장 5.2.3) - 사후관리에 반영(제8장 5.4) - 시공계획보고회 실시에 반영(제8장 5.3)
9	계약변경 ◦ 설계변경을 포함한 계약변경의 요청 및 처리방법을 정하고 있는가? ◦ 계약이 변경되는 경우, 관련 문서가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하도록 하는 방법을 정하고 있는가?	- 절차에 반영(제9장 5) - 절차에 반영(제9장 5)
10.	교육훈련 ◦ 다음 사항을 포함한 교육훈련 방법을 정하고 있는가? ▪교육훈련의 필요성 파악 ▪교육훈련계획의 수립 ▪교육의 실시(비정기 교육 포함) ▪교육훈련결과의 보고 ▪교육훈련의 효과성 평가 ◦ 교육훈련의 적용대상에는 하도급자, 기능공을 포함한 모든 공사참여자가 대상이 되는가?	- 교육훈련 업무절차에 반영(제10장 5) - 포함(제10장 첨부1)
11.	의사소통 ◦ 다음 사항에 대한 내부 및 외부의사소통을 위한 효과적인 방법을 정하고 있는가? ▪요구사항 및 정보의 교환 ▪공사관계자간 조직적 및 기술적 연계성 ▪부적합 사항, 부적합공사 등 당면문제의 해결 ▪건설공사 관계자의 불평, 이에 대한 후속활동 ▪비상시 대비 및 대응 ▪공사관련자 회의체 ◦ 의사소통은 내부 및 외부 관계자로부터의 의견접수, 검토, 전달, 문서화 및 회신을 포함하고 있는가?	- 의사소통방법에 반영(제11장 5.) - 의사소통 절차에 반영(제11장 7)

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
12.	기자재 구매관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기자재 구매관리 방법을 정하고 있는가? ▪기자재 수급계획 수립 ▪구매정보의 제공 ▪발주방법 ▪기자재의 검사 및 시험, 또는 검증, 유지관리방법 ▪부적합인 경우, 처리하기 위한 방법 ▪공장검사가 필요한 제작품의 경우, 검증계획 및 출하방법을 발주서에 명시	- 기자재 구매관리 업무절차에 반영(제12장 5)
13.	지급자재의 관리(지급자재가 있는 경우 적용) ◦ 다음 사항을 포함한 지급자재의 관리 방법을 정하고 있는가? ▪지급자재의 파악 및 수급계획 ▪지급자재의 검사 및 시험, 또는 검증결과 부적합인 경우 처리하기 위한 방법 ▪인수후 발견된 부적절한 사항의 보고 및 처리방법 ▪입체 또는 대체 사용이 필요한 경우의 처리방법 ▪잉여지급자재의 처리방법	- 지급자재 없음 (건설공사의 정보,제외기준에 명시)
14	하도급 관리 ◦ 다음 사항을 포함하여 하도급된 공종의 관리업무를 정하고 있는가? ▪하도급 계획 수립 ▪하도급자의 평가, 선정 ▪하도급 계약과 관련된 요구사항의 결정 ▪하도급 계약 체결 방법 ▪하도급자에게 제공되는 지원업무의 범위 ▪하도급된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링 방법 ▪필요한 기록의 종류, 제출시기 및 방법	- 하도급관리 업무절차에 반영(제14장 5)

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
15.	공사 관리 ◦ 건설공사 수행과 직결되는 공사 관리업무를 정하고 있는가? ▪시공관리(시공계획 수립 포함) ▪필요한 경우 작업지침의 수립 ▪공정관리 ▪공사진도관리(부진공정만회대책 및 수정공정계획의 수립 포함) ▪안전관리 및 환경관리 ▪시공상세도, 준공도 관리	- 공사관리 업무절차에 반영(제15장 5)
16	중점 품질관리 ◦ 다음 사항을 포함한 중점 품질관리 대상의 관리업무를 정하고 있는가? ▪중점 품질관리 대상의 결정 ▪작업에 이용되는 장비에 대한 기준 및 승인 ▪작업자에 대한 자격기준 및 자격인정 ▪특정방법, 절차의 사용 및 모니터링	- 중점 품질관리 업무절차에 반영(제16장 5) (수밀콘크리트, 방수/방식 적용) ※ 송수관로 이중화 설계후 별도수립 예정
17.	식별 및 추적 ◦ 다음 사항을 포함한 식별 및 추적에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪식별 대상의 결정 및 식별방법 ▪추적 요구사항을 고려한 추적대상의 파악, 추적의 범위, 정도 및 방법 ▪기자재와 공사 목적물에 대한 검사 및 시험상태의 식별방법 ◦ 선정된 식별 및 추적대상과 방법은 적절한가?	- 식별 및 추적 업무절차에 반영(제17장 5) - 업무절차 추적대상, 방법 반영(제17장5.6,5.7)
18.	기자재 및 공사 목적물의 보존관리 ◦ 다음 사항을 포함한 기자재 및 공사 목적물의 보존에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪기자재의 운반 및 투입에 있어 필요한 특별한 취급방법 ▪기자재의 품질유지를 위한 보관장소 및 보관방법, 그리고 반입과 반출방법 ▪시공된 공사 목적물의 품질보호 방안 ▪화재 및 보안관리	- 업무절차에 반영(제18장 5)

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
19.	검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리 ◦ 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리는 임대 또는 대여하여 사용하거나, 하도급자 또는 개인이 사용하는 장비를 포함하고 있는가? ◦ 다음 사항을 포함한 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리업무를 정하고 있으며, 적절한가? ▪필요한 장비의 결정 및 확보 ▪검교정 실시, 장비의 사용여부 판단, 교정상태 식별 ▪고유한 식별, 취급, 유지보전 및 보관방법 ▪장비의 점검주기, 점검기준 및 점검방법 ▪장비가 요구사항을 벗어난 경우, 이전 결과의 유효성 평가 방법 및 필요시 적절한 조치	- 포함(제19장 5.4) - 업무절차에 반영(제19장 5)
20.	검사 및 시험, 모니터링 ◦ 다음 사항을 포함한 검사 및 시험, 모니터링에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪품질시험계획의 수립 및 수행주체 기술 ▪검사 및 시험계획의 수립 ▪검사 및 시험항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법, 책임자 ▪필요한 경우, 발주자 또는 감리자의 입회와 검증의 시기, 장소 및 방법 ▪검사 및 시험, 모니터링의 실시 및 결과 보고 ◦ 수립된 검사 및 시험계획은 적절한가?	- 업무절차에 반영(제20장 5) - 6차공사 공사량에 따른 시험계획 수립 (건설공사 품질관리 지침 제3장 건설공사 품질시험기준에 의거) ※송수관로 이중화 및 울타리 이전 설계결과에 따라 시험 계획 수정 필요 # 첨부 : 품질시험계획서(6차공사분) - 적절
21	부적합 공사의 관리 ◦ 다음 사항을 포함한 부적합 공사의 관리업무를 정하고 있는가? ▪부적합 공사의 식별 ▪부적합 공사의 상태에 대한 문서화 ▪부적합 공사에 대한 조치와 필요시 재검사의 실시 ▪현상사용의 경우, 권한자의 승인	- 부적합 공사의 관리 업무절차에 반영 (제21장 5)

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
22.	데이터의 분석 ◦ 건설공사 운영에 필요한 정보제공을 위하여 데이터 분석에 대한 관리업무를 정하고 있는가?	- 데이터 분석 업무절차에 반영(제22장 5)
23.	시정조치 및 예방조치 ◦ 다음 사항을 포함한 시정조치 및 예방조치에 대한 관리업무를 정하고 있는가? ▪시정조치의 경우, 부적합의 검토 ▪부적합의 원인 결정 ▪부적합에 대한 조치의 필요성 평가 ▪필요한 조치의 실행 ▪취해진 조치의 검토	- 시정 및 예방조치 업무절차에 반영(제23장 5)
24	자체 품질점검 ◦ 품질점검을 수행토록 정하고 있는가? ◦ 다음 사항을 포함한 자체 품질점검에 대한 관리를 정하고 있는가? ▪점검기준, 범위, 주기, 점검자 선정을 포함한 점검계획의 수립 ▪점검 수행방법 및 점검결과 보고 ▪필요한 경우, 부적합 사항의 시정 및 시정조치 수행 ▪취해진 후속조치의 검증 및 검증결과의 보고	- 적용범위에 정함(제24장 2) - 품질점검 업무절차에 반영(제24장 5)

항목	검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
25.	건설공사 운영성과의 검토 ◦ 건설공사 운영성과 검토를 수행토록 정하고 있으며, 필요시 건설공사 운영성과의 검토결과에 따라 후속조치를 하도록 정하고 있는가? ◦ 건설공사 운영성과 검토 대상은 다음 사항을 포함하고 있는가? ▪현장 품질방침 및 품질목표의 관리상태 ▪내부 및 외부 점검결과 ▪부적합 공사의 발생빈도 및 특성 ▪민원 및 발주자 불만사항 ▪시정조치 및 예방조치 상태 ▪건설공사 수행에 영향을 줄 수 있는 변경 사항 ▪문제점, 애로사항 및 개선을 위한 제안 ◦ 건설공사 운영성과를 검토하기 위한 관리업무를 정하고 있는가?	- 적용범위에 반영(제25장 2) - 업무절차에 반영(제25장 5) - 반영(제25장 첨부 2)
26	공사준공 및 인계 ◦ 다음 사항을 포함한 공사준공에 관한 관리를 정하고 있는가? ▪필요한 경우, 시운전을 위한 계획 및 시운전 절차 수립 ▪준공검사의 신청 ▪해당되는 경우, 부적합공사에 대한 처리 ▪준공도면의 검토 및 제출 ▪준공표지의 설치 ◦ 다음사항을 포함한 인계에 관한 관리를 정하고 있는가? ▪시설물 인계 계획의 수립 ▪본사로 이관될 현장문서 및 기록의 파악 및 인계 ▪감리자 또는 발주자에게 인계할 현장문서 및 기록의 파악 및 인계	- 업무절차에 반영(제26장 5) - 업무절차 시설물 인계계획수립에 반영 (제26장 5.9)

품질관리계획서 검토감리원

문진환

붙 임 : 품질관리계획서(REV 8)   1부.