품질관리 적절성 확인 점검 조치결과 검토의견

공사명 : 마포로1구역 제48지구 도시정비형 재개발사업

점검항목	점 검 결 과	조치결과 (시공사 조치 내용)	검토의견
10. 교육훈련	◦ 교육훈련 운영기준표를 작성하여 교육계획을 수립하고 실적관리를 하기 바람.(교육훈련 운영기준표 미작성 및 교육계획 일부 누락)	현장품질교육기준, 교육훈련운영기준표작성, 23년 교육훈련계획 수립 (미실시 부분은 하반기내 실시)	제출된 교육훈련계획서는 2021년도 계획서가 있어 수정이 요구되고, 교육훈련계획서 작성시 현장품질교육 기준을 2023년도 교육훈련계획서에 포함하여 작성하고 승인권자 결재를 받기 바람.
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	◦ 균열관리대장 상 균열 발생 부위가 다수 확인되는 바 구조물의 이상 여부를 전문가의 확인을 받아 후속 처리하기 바람.	현재 균열부위 추적 관리중, 일부 보수 처리 구조전문가에게 구조검토 요청한 사항	균열 관리 확인을 위한 균열관리 대장 및 보수사진, 구조검토 요청한 문서 추가 제출 요망. (조치결과에 대한 결과물 없음)
21. 부적합 공사의 관리	◦ 품질요구 사항에 적합하지 않은 자재 및 공사에 대하여 음성적(구두)으로 관리하지 말고 부적합 보고서로 문서화하여 관리하기 바람.(시공 및 자재 부적합 보고서 실적 관리 요망).	부적합 보고서 일부 발행 및 추후 문서화하여 관리 예정	품질시험소 점검 후 시공 및 자재 부적합 실적을 추가 제출하고 부적합 관리대장도 제출 요망. (4월 부적합보고서 만 발행)
24. 자체 품질점검	◦ 자체 품질점검계획(현장점검, 서류점검)이 미수립 되어있으니 계획 수립하고 계획에 따라 자체 품질점검을 실시하기 바람.	자체 품질점검 계획 수립하였고 실시 예정	자체 점검 실시(10.25) 후 점검결과 보고서 제출 요망.